ABS急救车需求参数

1、急救车配备万向静音刹车轮。

2、材质：台面及底座采用 ABS 高级工程塑料一次性注塑成型，台面三方带 ABS 围栏。

3、整车配置：整车配备五层抽屉（两小抽、两中抽、一大抽），抽屉带锁，内置活动隔板。心肺复苏板、升降输液架、隐藏式副工作台、档案盒、网篮+利器盒、翻盖式污物桶等。

4、质保免费保修期(全保，包含人工费、零配件更换等各项费用)≥1年，供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应。

5、现场免费安装培训。

6、预算单价：0.5万元