血液冷藏运输箱需求参数

1、容量：≥56升。

2、材质：外箱与内胆：医用PP塑料，无毒环保。

保温层：PC材料。

3、温度控制：≥3种温控范围

4、制冷方式：冰盒制冷（冰盒≥6片），无需插电，可重复使用。

5、配备智能温度监控仪。

6、箱口配备温度显示屏，可实时监测。

7、安全设计：箱体一体化注塑，防渗漏，有隔板，避免血液与冰块直接接触。

8、配置：外箱、内胆，6个冰盒、温度监控仪1个。

9、质保免费保修期(全保，包含人工费、零配件更换等各项费用)≥1年，供应商承诺在接到报修电话后，30分钟内电话响应，24小时内现场响应。

10、现场免费安装培训。

11、预算：0.5万元