附件1

一、采购需求基本情况

医技综合楼视频监控系统于2015年启用，已使用近10年，设备故障率大，部分区域摄像头为模拟摄像头，监控画面模糊，根据医院安全管理需要，拟对普胸外科、心内科、心外科、神经外科、门诊、急诊科等区域327台老旧摄像头及相关设备进行改造;此外，根据消毒供应科安全管理需要，在消毒供应科新增安装监控摄像头23台，共计安装摄像头350台。此项目拟采购硬件设备均为国产产品，其中计划安装网络摄像机350台，24口接入交换机10台，48口接入交换机2台。

- 采购预算：预算金额为38万元。

三、供应商资格条件

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书满足招标文件要求 | 企业法人应当提供“统一社会信用代码营业执照”，未换证的应当提供“营业执照、税务登记证和组织机构代码证”；事业单位应当提供“统一社会信用代码法人登记书”，未换证的应当提供“事业法人登记证书和组织机构代码证”；军队单位不作要求。投标供应商在资格证明文件中如有两个以上名称的，应当提供市场监管部门出具的其为同一单位书面证明材料；军队单位或事业单位，可以提供其上级主管部门出具的书面证明材料。 |
| 2 | 法定代表人资格证明书 | - |
| 3 | 法定代表人授权书（含授权代表在投标前4个月内（不含投标当月）连续3个月由投标供应商缴纳社保证明材料） | - |
| 4 | 至申领招标文件截止时间，供应商成立时间不少于3年 | 国有企业、事业单位、军队单位除外 |
| 5 | 供应商承诺声明 | 承诺声明应当包含：供应商诚信承诺、保密承诺、诚信责任保证金承诺、未被列入违法失信名单承诺、关联关系企业不参与采购活动承诺、前3年没有重大违法记录的书面声明、没有发生过重大质量安全事故的书面声明、非外资独资企业或控股企业的书面声明、具备履约专业能力的书面声明。 |
| 6 | 投标供应商近一年内（投标截止时间前）任意3个月纳税证明材料 | 根据税务部门出具的完税凭证或纳税的银行转账汇款单、对账单等判定，证明材料应当显示税种和缴纳所属时期（认定税种不包括个人所得税）；军队单位不作要求；如依法免税或不需要纳税的，提供相应证明材料。 |
| 7 | 投标供应商近一年内（投标截止时间前）任意3个月缴纳社会保障金证明材料 | 根据银行转账汇款单或社保（税务）部门出具的缴纳社会保障金的凭证判定，证明材料应当显示险种和缴纳所属时期；不需要缴纳社会保障金的投标供应商，应当提供相关证明材料或书面声明。代缴社保证明材料不予认可。 |
| 8 | 投标供应商提供会计师事务所出具的近1年审计报告 | 审计报告应当包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表（无所有者权益表的提供书面说明）、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章，2个注册会计师的签字和盖章。军队单位、事业单位无法提供审计报告的，可由上级管理部门批复的决算或内部会计报表代替。军队单位、事业单位和国有企业成立不足3年的，按实际年限提供。 |
| 9 | 投标保证金满足招标文件要求 | 根据投标截止后投标文件中投标保证金缴纳证明材料情况判定 |
| 10 | 投标人具有安全技术防范工程设计施工三级及以上资质证书或安防工程企业三级及以上资质证书或安防工程企业设计施工维护能力三级及以上资质证书或电子与智能化工程专业承包2级及以上资质证书。 | 理由：本项目为视频监控系统，涉及摄像机安装与调试，专业性强，需有资质的供应商参与，确保中标后有能力实施。 |

★四、商务要求

1.货款结算

供应商中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。

本项目不预付货款，合同所列系统及硬件设备安装调试运行正常、验收合格后，合同乙方向采购单位提交硬件设备交接单、发票、项目验收报告等结算资料，采购单位在60天内向乙方支付合同总金额95%的货款，剩余5%合同款作为质量保证金，在质保期届满后30天内由甲方一次性无息退还。

若后期军队审计部门、军队采购管理部门、纪检监察部门等职能部门抽查，提出价格虚高等问题，乙方需无条件配合甲方进行调查，积极提供相关审价资料，若最终审价结果低于合同价，乙方需无条件退还虚高款项。如最终审价结果高于合同价，按合同价进行结算。

2.履约保证金和质量保证金

中标供应商签订采购合同前，应按合同金额的5%向采购单位提交履约保证金，交付验收合格后，采购单位应退回履约保证金，也可根据项目实际情况转为质量保证金，质量保证金一般在质保期满且无质量问题时全额无息退还。

3.交货期限、交货地点及要求

（1）交货期限：中标方所提供的设备为原制造厂商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物质量技术标准执行国家、行业标准。合同签订后90日内完成所有设备的安装和调试。

（2）交货地点：甘肃省兰州市七里河区。

（3）交货方式：上门送货安装及调试。

4.包装及技术材料

（一）乙方提供的物资采用国家或行业规定的标准进行包装，包装费用由乙方承担。

（二）乙方提供的物资、技术材料，应当有详细的说明，包括物资的规格、技术指标及外观质量情况等，并附检验合格证和保修保养证书。

1.乙方所出售的全部物资均应当按标准保护措施进行包装，包装应当适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保物资安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

2.每一个包装箱内应当附一份详细装箱清单。

5.运输和保险

（一）乙方负责将物资运抵合同约定的甲方指定地点或其他同意的地点。以上所发生的相关费用应当包括在合同总价中。

（二）物资交付前，乙方应当对运输、搬卸和交接过程中的丢失或损坏等问题负责。

6.质量标准和保证

（一）质量标准

1.乙方交付的物资应当符合采购文件所述的标准。如果没有提及适用标准，则应当符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

2.采用中华人民共和国法定计量单位。

3.乙方交付的物资还应当符合国家有关安全、环保、卫生等规定。

（二）质量保证

1.乙方应当保证交付物资是全新的、未使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求。

2.在质量保证期内出现的产品质量问题，甲方应当以书面形式通知乙方。乙方收到通知后应当在约定的响应时间内免费维修或更换有缺陷的物资或部件。

3.乙方在约定的时间内未能解决质量问题，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

7.知识产权和保密要求

乙方应当保证甲方在使用物资和服务时不受第三方提出侵犯其知识产权的指控，对此甲方不承担任何连带责任或赔偿责任。

8.物资编目编码、打码贴签要求

（一）乙方应当配合甲方完成合同内采购物资的编目编码工作，按照统一要求，提供物资相关数据信息，配合甲方做好编目数据采集工作。涉密信息应当按照国家、军队安全保密有关规定进行处理，确保不发生失泄密问题。

1.乙方可通过军队采购网互联网网站（www.plap.mil.cn），下载安装编目用户终端软件。按要求录入采购物资数据，导入技术规范、产品说明书、图片等便于物资识别的电子文件资料，生成编目申请数据包，提交甲方或承担军队资产编目编码职能的单位。

2.乙方应当配合甲方或承担军队资产编目编码职能的单位，补充完善编目数据。

3.乙方通过甲方接收赋码后的编目数据包，导入编目用户终端软件，获取品种码，正确填入合同文本，用于打码贴签、验收结算等。

4.甲方有单件管理需要的，乙方应当依据规则或示例程序自行生成单件码。

（二）乙方应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。

1.物资标识标签格式、张挂位置、材质、码制等内容，应当符合军队有关要求。

2.物资标识标签上的品种码应当与合同物资明细表中的品种码完全一致。

（三）物资编目数据填报和打码贴签情况，列入出厂检验、到货检验内容，编目数据、标识标签不符合规范要求的，不予通过，不得进入物资储存单位。乙方应当在7日内完成整改，并重新进行检验。

9.违约责任

供应商未经同意延期交货，应当偿付违约金，违约金每天按违约物资金额的1‰计算，违约金最高限额为违约总金额的5%。如果达到违约金最高限额时仍不能交货，或交货时间影响任务实施，终止合作关系。

10.质保期及售后服务

1.质量保证期：

（1）自采购方竣工验收合格之日起3年。

（2）质保期内中标单位须无偿提供人员和技术支持。

（3）中标方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

（4）质保期满后，招标方有权自由选择维修单位，如委托给中标人，中标人不得借故推诿，且维修费及易损易耗件更换须优于市场价格。

2.故障修复时限

中标人提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务。接到故障报修后，10分钟内响应，60分钟到达现场排除故障。驻场维修人员不能排除故障时，中标人应负责通知生产厂家在48小时内派专业技术人员到现场解决故障，其费用由中标人自行承担。

3.售后服务要求

（1）供应商须负责所投产品的售后服务，服务期自验收合格之日起计算。在服务期内须对所涉及的全部产品出现的故障进行维护，保障系统设备处于完好运行状态。

（2）供应商每季度对各终端设备进行一次定期现场巡检，发现隐患因素并及时排除。

（3）维修维保时应当使用原厂正品配件材料，不得使用假冒伪劣配件，并按规定留存配件来源凭证。

（4）网络布线：质保期内因甲方需求挪动摄像头位置的，布线全部费用由供应商承担。

（5）供应商必须无条件按院方要求，提供技术支持，配合第三方运维工程师对项目进行无缝对接。

（6）供应商应在投标文件制定详细的培训计划，制作并提供所有必要的培训手册。培训需根据招标人需要，合理安排，以满足系统正常使用、运行、维护和技术支持的需要，培训费用包含在本次投标总报价中；培训内容主要包括监控平台使用、摄像头IP地址配置、存储设备的故障排查、安装调试、维护等相关系统使用；培训由信息科工程师负责，培训人员包括医院信息科工程师、第三方运维工程师和监控室负责人，培训完成后，保证参与培训人员具备独立操作使用能力及日常故障排查及运营维护等能力。

（7）供应商提供的产品要采用国家或行业规定的标准进行包装，每件包装箱内附一份详细装箱清单和质量检验合格证，提供产品合格证书、出厂检测报告、中文操作使用说明书及维修手册，以及其他的详细技术资料、标配随装工具和备件、维修线路图等（如有或视情提供）。

五、技术要求

(一)设备参数一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 变焦半球网络摄像机 | 1.≥400万像素1/3"防暴半球网络摄像机；满足或优于2.8-12mm电动变焦；最低照度检验：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.00011lux。 ▲2.红外补光距离≥30米；支持双向语音对讲 ，内置麦克风和扬声器。 - ▲3.内置≥1个GPU芯片、≥1个拾音器，≥1个RJ45接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个SD卡槽、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口。 4.宽动态范围：≥120dB；分辨率≥2688*1520。 5.拾音距离：≥15m处声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。 6.支持运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、快速移动、徘徊检测、人员聚集、物品遗留、物品搬移、遮挡检测、声音异常、虚焦检测、场景变更； 7.照度适应范围检验：照度适应范围≥135dB。 8.走廊模式：开启走廊模式后，监控画面可≥90°旋转并自动调整宽高比。 9.供电方式：POE。 10.防护等级：≥IP66；≥IK10；含壁装支架。 | - 台 | - 350 |  |
| - 2 | - 24口接入交换机 | 1.配置≥24 个 10/100/1000M ⾃适应电⼝，≥4 个 10G SFP+光⼝。 2.交换容量≥330Gbps；包转发率≥125Mpps。 3.支持IPv4/IPv6 静态路由、可扩展⽀持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议。 4.三层全⽹管交换机，⽀持多种三层交换特性。 5.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、公有云平台管理。 6.⽀持 VSU 虚拟化技术。 7.固化电源模块。 8.⽀持 CLI（console ⼝管理，命令⾏管理）。 9.配置≥2对万兆单模光模块。 | - 台 | - 10 |  |
| - 3 | - 48口接入交换机 | 1.配置≥48 个 10/100/1000M ⾃适应电⼝，≥4 个 10G SFP+光⼝。 2.交换容量≥430Gbps；包转发率≥160Mpps。 3.支持IPv4/IPv6 静态路由、可扩展⽀持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议。 4.三层交换机，⽀持多种三层交换特性。 5.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、公有云平台管理。 6.⽀持 VSU 虚拟化技术。 7.固化电源模块。 8.⽀持 CLI（console ⼝管理，命令⾏管理）。 9.配置≥2对万兆单模光模块。 | - 台 | - 2 |  |
| - 4 | 工程网线 | 1.铜芯标准：≥0.53mm；2.性能等级：六类千兆网线 | 米 | - 30000 |  |
| - 5 | 辅材 | 跳纤、光纤、水晶头、软管、光缆、缠绕管、绝缘胶带、防水胶带、扎带、包塑金属软管、插线板等。 | 项 | - 1 |  |

- 建设要求

1.总体要求

- 投标人所投产品技术参数完全响应或优于招标文件要求，中标人须提供现场专业技术咨询、安装、调试、初验、终验和试运行保障及维修保养服务（提供安装、测试所用的测试设备、工具等），并按照招标方要求进行产品客户化。在投标文件中提交安装、调试、验收实施计划书，在安装调试验收无误后，提交安装实施、调试、检测报告、验收报告、技术资料、系统技术说明书、使用说明书、维护手册等。

- （1）硬件设备均为国产产品。

- （2）投标方必须提供系统完整的实施方案。

2.硬件设备安装实施要求

- （1）安装要求：供应商须按合同约定、招标文件规定、中标人投标文件承诺将设备送达指定地点，并保证按合同要求按时完成软件部署和设备安装、调试、启动、运行等工作；新设备安装过程中涉及管道、线路等各种问题均由中标供应商自行解决；新布线路中光纤、网线、电源线均须进弱电桥架，没有桥架的需穿管布线；室内走线需安装线槽，做到横平竖直。

- （2）调试要求：中标供应商应按照合同要求测试所有硬件、软件，保证功能满足招标方运行要求，负责合同中所有设备的现场安装管理、现场验收测试。

- （3）要求中标供应商按照采购方要求配置所装设备IP地址，所有新接摄像机须全部接入现用综合安防管理平台，且能够正常运行。

- （4）该项目摄像头安装区域涉及布线施工，所有投标方要结合招标文件要求，对现场安装环境进行详细查看。在勘察中投标方对基本现状查看不全的，造成的后果自行负责。

- （5）要求中标供应商拆除需更换的前端摄像机与后端相关存储设备，对拆除的存储硬盘进行格式化处理后打包运送至采购方指定场所，费用由中标商承担；中标商在对该项目实施时注意室内吊顶、墙面、弱电间等成品设备保护，若由中标商施工人员导致设备损坏及严重后果的，费用由中标商承担并对其进行一定的处罚。

- （6）此项目中标方需与第三方公司配合，由此产生的所有配合费及设备使用费由中标方承担。

- （7）此项目中部分摄像头在病区专科ICU中安装，现场施工需穿戴防护服，布线要求高，安装前须与病区护士长沟通安装时间，经护士长同意后再进场施工，且施工过程中须做好成品保护、噪音控制及卫生管理等，不可影响病区患者休息。

- （8）摄像头安装位置及规划

| 序号 | 科室名称 | 摄像机安装数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普胸外科 | 18台 | 根据科室需求可调整 |
| 2 | 心外科 | 18台 | 根据科室需求可调整 |
| 3 | 心内科 | 18台 | 根据科室需求可调整 |
| 4 | 泌尿外科 | 18台 | 根据科室需求可调整 |
| 5 | 神经内科 | 18台 | 根据科室需求可调整 |
| 6 | 神经外科 | 18台 | 根据科室需求可调整 |
| 7 | 消毒供应科 | 23台 | 根据科室需求可调整 |
| 8 | 门诊、急诊各区域及主楼电梯厅区域 | 219台 | 根据科室需求可调整 |

3.验收要求

- （1）验收依据

- 采购方按实际情况成立验收工作小组，依据招标文件规定、中标人投标文件承诺及国家有关规定组织验收工作。

- （2）验收程序步骤

- 1）收货验收：货物运至指定地点后，信息科对提交的货物依据招标文件上的技术规格要求、中标人投标文件响应、中标人交货清单和国家有关质量标准组织现场初步验收，外观、产品质检卡、说明书、合格证符合招标文件要求的，给予验收。

- 2）最终验收：中标人安装、调试、培训完毕，提交竣工验收报告和验收申请，系统正常运行30个工作日后组织终验。

- 3）若验收不合格，中标人需在限定期限内完成整改，若整改达不到要求，则扣除履约保证金，取消其中标资格，承担相应的合同违约责任。

4.其它要求

- 1.交货时要求中标方就所投产品提供生产厂家授权书及重点参数（带“▲”参数）检测报告，我方有权核实招标要求的产品功能，有权要求中标方对产品的合法供货渠道进行说明。经核实，如中标方所提供产品与招、投标文件中的产品功能不一致，或提供非法渠道的商品，即视为欺诈，为维护我方合法权益，中标方要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

- 2.因施工引发的人员安全事故或对弱电井、顶棚、墙面等成品设备造成损坏的由中标人承担全部责任，与招标单位无关。

- 3.本项目包含旧设备拆除、搬运、施工、处理、新设备运输、装卸、保管、安装、调试检验、培训等一切费用，采购方不再另行支付其他费用。

- 4. 物资编目编码、打码贴签要求：本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。