## 物理力学实验室
附件1
物理力学实验室预算清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
一、教学演示区
1 | 物理计算机数据采集处理系统 |  |  | 套 | 1
2 | 教师演示台 |  |  | 张 | 1
3 | 教师电源总控 | 10寸 |  | 套 | 1
4 | 实验凳 | 五脚 |  | 把 | 1
5 | 岛式电源 | 单面 |  | 套 | 1
二、学生操作区
1 | 学生实验桌 |  |  | 张 | 24
2 | 学生电源 |  |  | 套 | 24
3 | 实验凳 | 五脚 |  | 把 | 48
三、安装设计
1 | 安装配件 | 定制 | 1.线管：DN25国标阻燃PVC线管； 2.电线：国标优质铜芯线2.5mm2； 3.信号控制线：RVVP聚氯乙烯护套纯无氧铜屏蔽2芯线； 4.护线管：PE材质，耐抗防腐，方便整理杂乱线缆，可有效保护线缆； 5.快接端子：PC材质，环保无毒耐抗防腐，采用紫铜导流，抗锈耐腐蚀，体积小巧，快速接线，维护简便； 6.模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 套 | 1
2 | 安装服务 | 定制 | 1.实验室设备安装调试； 2.供电系统安装调试，电缆连接至主控台及学生位电源； 3.实验室设备装卸及搬运（含上楼）； 4.实验室安装完清扫及垃圾清运。 | 项 | 1
四、环创设计
1 | 塑胶地板 | 定制 | 地面清理干净、做自流平找平处理平以后铺设厚度≥2mm的同质透心塑胶地板。 | 平方米 | 100
2 | 电路改造 | 定制 | 电路改造（强弱电综合布线）、开关面板安装。 | 项 | 1
3 | 垃圾清运及保洁 | 定制 | 垃圾清运及保洁。 | 平方米 | 100

## 物理准备室
附件2
物理仪器准备室预算清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
一、办公准备区
1 | 中央准备台 | 定制 |  | 张 | 1
2 | 实验凳 | 五脚 |  | 把 | 2
3 | 岛式电源 | 单面 |  | 套 | 1
二、仪器设备存放区
1 | PP仪器柜 | 定制 |  | 个 | 12
2 | 全钢仪器柜 | 定制 |  | 个 | 5
三、安装服务
1 | 安装管理 | 定制 | 1.电线采用国标优质铜芯线4mm2、2.5mm2； 2.仪器柜、中央准备台等的安装； 3.室内垃圾清扫清运。 | 项 | 1 | 5000 | 5000

## 化学准备室
附件3
化学仪器准备室预算清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
一、办公准备区
1 | 中央准备台 | 定制 |  | 张 | 1
2 | 试剂架 | 单层 |  | 组 | 1
3 | 实验凳 | 五脚 |  | 把 | 2
二、仪器设备存放区
1 | PP仪器柜 |  |  | 个 | 6
三、药品存放区
1 | 通风药品柜 |  |  | 组 | 6
2 | 易燃品储存柜 |  |  | 台 | 1
3 | 毒害品储存柜 |  |  | 台 | 1
4 | 计时通风系统 | 定制 |  | 套 | 1
四、安装服务
1 | 安装管理 | 定制 | 1.水管上水采用DN25PPR冷热水管，下水采用DN50国标PVC管，安全环保耐用； 2.电线采用国标优质铜芯线4mm2、2.5mm2； 3.仪器柜、边台准备台、通风系统、上下水及电气等安装； 4.室内垃圾清扫清运。 | 项 | 1

## 生物准备室
附件4
生物仪器准备室预算清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
一、办公准备区
1 | 中央准备台 | 定制 |  | 张 | 1
2 | 试剂架 | 单层 |  | 组 | 1
3 | 实验凳 | 五脚 |  | 把 | 2
二、仪器设备存放区
1 | PP仪器柜 |  |  | 个 | 6
2 | 标本展示柜 | 定制 |  | 个 | 3
三、药品存放区
1 | 通风药品柜 |  |  | 组 | 3
2 | 易燃品储存柜 |  |  | 台 | 1
3 | 毒害品储存柜 |  |  | 台 | 1
4 | 计时通风系统 | 定制 |  | 套 | 1
四、安装服务
1 | 安装管理 | 定制 | 1.水管上水采用DN25PPR冷热水管，下水采用DN50国标PVC管，安全环保耐用； 2.电线采用国标优质铜芯线4mm2、2.5mm2； 3.仪器柜、边台准备台、通风系统、上下水及电气等安装； 4.室内垃圾清扫清运。 | 项 | 1

## 理化生数学仪器
附件5
初中理化生、数学学科仪器预算清单
初中物理仪器
编号 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 打孔器 |  | 套 | 4
2 | 打孔夹板 |  | 个 | 1
3 | 旋片式真空泵 |  | 台 | 2
4 | 两用气筒 |  | 个 | 2
5 | 打气筒 |  | 个 | 2
6 | 抽气盘 |  | 套 | 2
7 | 仪器车 |  | 辆 | 2
8 | 吹风机 |  | 个 | 2
9 | 超声波清洗机 |  | 台 | 1
10 | 电磁炉 |  | 个 | 1
11 | 水准器 |  | 个 | 2
12 | 充磁器 |  | 台 | 2
13 | 放大镜 |  | 个 | 24
14 | 光学显微镜 |  | 台 | 2
15 | 望远镜 |  | 个 | 2
16 | 电冰箱 |  | 台 | 1
17 | 听诊器 |  | 个 | 2
18 | 波动弹簧 |  | 个 | 2
19 | 注射器 |  | 个 | 24
20 | 透明盛液筒 |  | 个 | 25
21 | 透明水槽 |  | 个 | 2
22 | 碘升华凝华管 |  | 个 | 4
23 | 物理支架 |  | 套 | 2
24 | 方座支架 |  | 套 | 24
25 | 多功能实验支架 |  | 套 | 2
26 | 升降台 |  | 套 | 4
27 | 三脚架 |  | 个 | 24
28 | 学生电源 |  | 台 | 24
29 | 教学电源 |  | 台 | 2
30 | 电池盒 |  | 套 | 48
31 | 演示直尺 |  | 只 | 2
32 | 木直尺 |  | 只 | 24
33 | 钢直尺 |  | 只 | 24
34 | 钢卷尺 |  | 只 | 25
35 | 布卷尺 |  | 盒 | 1
36 | 游标卡尺 |  | 把 | 2
37 | 数显游标卡尺 |  | 把 | 2
38 | 外径千分尺（螺旋测微器） |  | 只 | 2
39 | 物理天平 |  | 台 | 2
40 | 电子天平 |  | 台 | 24
41 | 托盘天平 |  | 台 | 2
42 | 电子天平 |  | 台 | 25
43 | 体重计 |  | 台 | 2
44 | 案秤 |  | 台 | 2
45 | 弹簧度盘秤 |  | 台 | 2
46 | 金属钩码 |  | 套 | 24
47 | 机械停表 |  | 块 | 24
48 | 机械停钟 |  | 块 | 24
49 | 电子秒表 |  | 块 | 25
50 | 节拍器 |  | 个 | 2
51 | 沙漏 |  | 个 | 2
52 | 日晷 |  | 个 | 2
53 | 温度计 |  | 支 | 60
54 | 温度计 |  | 支 | 1
55 | 数字测温计 |  | 个 | 2
56 | 演示温度计 |  | 只 | 2
57 | 双金属片温度计 |  | 个 | 2
58 | 体温计 |  | 支 | 25
59 | 电子体温计 |  | 支 | 2
60 | 寒暑表 |  | 只 | 1
61 | 条形盒测力计 |  | 个 | 48
62 | 条形盒测力计 |  | 个 | 48
63 | 条形盒测力计 |  | 个 | 48
64 | 条形盒测力计 |  | 个 | 48
65 | 圆筒测力计 |  | 个 | 2
66 | 圆筒测力计 |  | 个 | 2
67 | 平板测力计 |  | 个 | 48
68 | 圆盘测力计 |  | 个 | 2
69 | 学生数字测力计 |  | 个 | 24
70 | 演示测力计 |  | 个 | 2
71 | 拉压测力计 |  | 个 | 2
72 | 演示电表 |  | 只 | 2
73 | 数字演示电表 |  | 只 | 2
74 | 绝缘电阻表 |  | 只 | 2
75 | 直流电流表 |  | 只 | 48
76 | 数字低压电流表 |  | 只 | 24
77 | 直流电压表 |  | 只 | 48
78 | 数字低压电流表 |  | 只 | 24
79 | 灵敏电流计 |  | 只 | 24
80 | 多用电表 |  | 只 | 2
81 | 多用电表 |  | 只 | 2
82 | 教学示波器 |  | 台 | 2
83 | 示波器 |  | 台 | 2
84 | 密度计 |  | 支 | 2
85 | 密度计 |  | 支 | 2
86 | 湿度计 |  | 个 | 2
87 | 罗盘 |  | 只 | 2
88 | 空盒气压计 |  | 台 | 2
89 | 空盒气压计 |  | 台 | 1
90 | 圆柱体组 |  | 套 | 24
91 | 立方体组 |  | 套 | 24
92 | 运动和力实验器 |  | 套 | 2
93 | 伽利略理想斜面演示器 |  | 套 | 2
94 | 惯性演示器 |  | 套 | 2
95 | 摩擦计 |  | 套 | 24
96 | 斜面小车 |  | 套 | 24
97 | 螺旋弹簧组 |  | 组 | 48
98 | 阿基米德原理实验器 |  | 套 | 24
99 | 液体压强与深度关系实验器 |  | 个 | 24
100 | 连通器 |  | 个 | 2
101 | 帕斯卡球 |  | 个 | 2
102 | 浮力原理演示器 |  | 套 | 2
103 | 物体浮沉条件演示器 |  | 套 | 2
104 | 潜水艇浮沉演示器 |  | 套 | 2
105 | 液体内部压强实验器 |  | 套 | 25
106 | 微小压强计 |  | 台 | 25
107 | 液体对器壁压强演示器 |  | 台 | 2
108 | 气体浮力演示器 |  | 套 | 2
109 | 马德堡半球 |  | 套 | 6
110 | 大气压系列实验器 |  | 套 | 1
111 | 压力和压强演示器 |  | 盒 | 2
112 | 流体压强和流速的关系演示器 |  | 套 | 2
113 | 杠杆 |  | 套 | 24
114 | 演示滑轮组 |  | 组 | 2
115 | 滑轮组 |  | 组 | 24
116 | 滚摆 |  | 个 | 6
117 | 离心轨道 |  | 套 | 2
118 | 数字计时器 |  | 台 | 2
119 | 飞机升力原理演示器 |  | 套 | 2
120 | 手摇离心转台 |  | 台 | 4
121 | 电动离心转台 |  | 台 | 1
122 | 音叉 |  | 套 | 25
123 | 音叉 |  | 套 | 25
124 | 发音齿轮 |  | 个 | 2
125 | 光导纤维应用演示器 |  | 台 | 2
126 | 单摆 |  | 组 | 2
127 | 声传播演示器 |  | 套 | 2
128 | 超声应用演示器 |  | 套 | 2
129 | 重力势能实验演示器 |  | 台 | 2
130 | 量热器 |  | 套 | 2
131 | 内聚力演示器 |  | 套 | 2
132 | 空气压缩引火仪 |  | 个 | 2
133 | 爆燃器 |  | 套 | 2
134 | 蒸汽机模型 |  | 套 | 2
135 | 机械能热能互变演示器 |  | 套 | 2
136 | 金属线膨胀演示器 |  | 个 | 2
137 | 固体缩力演示器 |  | 个 | 2
138 | 热传导演示器 |  | 个 | 2
139 | 双金属片 |  | 个 | 2
140 | 气体做功内能减少演示器 |  | 套 | 2
141 | 纸盘扬声器 |  | 台 | 2
142 | 擦镜纸 |  | 本 | 2
143 | 玻棒（附丝稠） |  | 对 | 1
144 | 玻棒（附丝稠） |  | 对 | 25
145 | 胶棒（附毛皮） |  | 对 | 1
146 | 胶棒（附毛皮） |  | 对 | 25
147 | 验电器连接杆 |  | 个 | 2
148 | 箔片验电器 |  | 对 | 2
149 | 指针验电器 |  | 对 | 2
150 | 感应起电机 |  | 台 | 2
151 | 感应圈 |  | 台 | 1
152 | 电子起电机 |  | 台 | 2
153 | 静电实验箱 |  | 套 | 2
154 | 枕形导体 |  | 付 | 2
155 | 小灯座 |  | 个 | 25
156 | 单刀开关 |  | 个 | 48
157 | 滑动变阻器 |  | 个 | 48
158 | 滑动变阻器 |  | 个 | 12
159 | 滑动变阻器 |  | 个 | 12
160 | 电阻圈 |  | 组 | 24
161 | 电阻定律演示器 |  | 台 | 2
162 | 电阻定律实验器 |  | 台 | 24
163 | 插头导线 |  | 套 | 96
164 | 接线夹导线 |  | 套 | 96
165 | 接线叉导线 |  | 套 | 96
166 | 组合接头导线 |  | 套 | 96
167 | 演示电阻箱 |  | 个 | 2
168 | 教学电阻箱 |  | 个 | 2
169 | 学生电阻箱 |  | 个 | 24
170 | 演示线路实验板 |  | 套 | 1
171 | 学生线路实验板 |  | 套 | 24
172 | 单刀双掷开关 |  | 个 | 24
173 | 双刀双掷开关 |  | 个 | 1
174 | 焦耳定律演示器 |  | 套 | 2
175 | 焦耳定律实验器 |  | 套 | 24
176 | 安全用电示教板 |  | 套 | 2
177 | 保险丝作用演示器 |  | 套 | 2
178 | 条形磁铁 |  | 对 | 24
179 | 蹄形磁铁 |  | 个 | 24
180 | 磁感线演示器 |  | 套 | 2
181 | 立体磁感线演示器 |  | 套 | 2
182 | 磁感线演示板 |  | 套 | 2
183 | 电流磁场演示器 |  | 套 | 2
184 | 菱形小磁针 |  | 套 | 24
185 | 翼形磁针 |  | 对 | 5
186 | 演示原副线圈 |  | 套 | 2
187 | 螺线管 |  | 套 | 24
188 | 蹄形电磁铁 |  | 组 | 2
189 | 电磁铁实验器 |  | 台 | 24
190 | 电铃 |  | 个 | 2
191 | 演示电磁继电器 |  | 台 | 2
192 | 电磁继电器 |  | 个 | 24
193 | 左右手定则演示器 |  | 个 | 25
194 | 磁场对电流作用实验器 |  | 套 | 24
195 | 电机原理演示器 |  | 个 | 2
196 | 小型电动机实验器 |  | 套 | 24
197 | 方形线圈 |  | 套 | 48
198 | 微电流放大器 |  | 台 | 3
199 | 手摇交直流发电机 |  | 个 | 6
200 | 阴极射线管（磁效应管） |  | 个 | 2
201 | 低频信号发生器 |  | 台 | 2
202 | 音频发生器 |  | 台 | 2
203 | 能的转化演示器 |  | 套 | 2
204 | 能的转化实验器 |  | 套 | 24
205 | 固体体涨演示器 |  | 套 | 2
206 | 光具盘 |  | 套 | 2
207 | 凹面镜 |  | 个 | 2
208 | 凸面镜 |  | 个 | 2
209 | 玻璃砖 |  | 块 | 24
210 | 激光光学演示仪 |  | 套 | 2
211 | 光具座 |  | 套 | 24
212 | 光具组 |  | 套 | 24
213 | 三棱镜 |  | 个 | 24
214 | 白光的色散与合成演示器 |  | 套 | 2
215 | 凹透镜 |  | 面 | 24
216 | 凸透镜 |  | 面 | 24
217 | 平行光源 |  | 个 | 2
218 | 眼球仪 |  | 套 | 2
219 | 三球仪 |  | 个 | 2
220 | 透镜及其应用实验器 |  | 盒 | 25
221 | 平面镜成像实验器 |  | 套 | 24
222 | LED光源 |  | 个 | 24
223 | 光的传播、反射、折射实验器 |  | 套 | 24
224 | 光的三原色合成实验器 |  | 件 | 24
225 | 紫外线作用演示器 |  | 套 | 2
226 | 红外线作用演示器 |  | 套 | 1
227 | 手持直视分光镜 |  | 套 | 2
228 | 克罗克斯辐射计 |  | 个 | 2
229 | 轮轴模型 |  | 个 | 2
230 | 轴承模型 |  | 个 | 2
231 | 抽水机模型 |  | 个 | 2
232 | 离心水泵模型 |  | 个 | 2
233 | 液压机模型 |  | 个 | 2
234 | 水轮机模型 |  | 套 | 2
235 | 汽油机模型 |  | 个 | 2
236 | 柴油机模型 |  | 个 | 2
237 | 电话原理模型 |  | 个 | 2
238 | 量筒 |  | 个 | 30
239 | 量筒 |  | 个 | 20
240 | 量筒 |  | 个 | 60
241 | 量筒 |  | 个 | 4
242 | 量杯 |  | 个 | 12
243 | 试管 |  | 支 | 600
244 | 试管 |  | 支 | 5
245 | 烧杯 |  | 个 | 60
246 | 烧杯 |  | 个 | 8
247 | 烧瓶 |  | 个 | 8
248 | 烧瓶 |  | 个 | 12
249 | 酒精灯 |  | 个 | 30
250 | 漏斗 |  | 个 | 5
251 | 平底管 |  | 支 | 2
252 | T形管 |  | 个 | 5
253 | 可密封长玻璃管 |  | 支 | 25
254 | 镊子 |  | 个 | 2
255 | 玻璃管 |  | kg | 3
256 | 乳胶管 |  | m | 30
257 | 乳胶管 |  | m | 40
258 | 蒸发皿 |  | 个 | 25
259 | 颜料的三原色 |  | 套 | 25
260 | 干电池 |  | 个 | 48
261 | 电珠（小灯泡） |  | 个 | 48
262 | 电珠（小灯泡） |  | 个 | 48
263 | 测电笔 |  | 支 | 3
264 | 一字螺丝刀 |  | 支 | 2
265 | 十字螺丝刀 |  | 支 | 2
266 | 尖嘴钳 |  | 把 | 1
267 | 台虎钳 |  | 台 | 1
268 | 电工刀 |  | 把 | 1
269 | 手摇钻 |  | 个 | 1
270 | 木锉 |  | 个 | 1
271 | 木工锯 |  | 把 | 1
272 | 木工锤 |  | 把 | 1
273 | 铇 |  | 个 | 1
274 | 斧 |  | 把 | 1
275 | 钢手锯 |  | 把 | 1
276 | 剥线钳 |  | 把 | 2
277 | 钢丝钳 |  | 把 | 1
278 | 钢锤 |  | 把 | 1
279 | 錾子 |  | 个 | 1
280 | 什锦锉 |  | 个 | 1
281 | 活扳手 |  | 把 | 1
282 | 民用剪刀 |  | 把 | 1
283 | 直角尺 |  | 个 | 1
284 | 电烙铁 |  | 支 | 2
285 | 手电钻 |  | 台 | 1
286 | 钻头 |  | 套 | 1
287 | 工作服 |  | 件 | 25
288 | 护目镜 |  | 个 | 25
289 | 手套 |  | 双 | 2
290 | 简易急救箱 |  | 个 | 1
小计： | [5 empty] | 0
初中化学仪器
编号 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 打孔器 |  | 套 | 4
2 | 打孔夹板 |  | 个 | 1
3 | 打孔器刮刀 |  | 个 | 1
4 | 电动钻孔器 |  | 台 | 1
5 | 仪器车 |  | 辆 | 2
6 | 电动离心机 |  | 台 | 1
7 | 磁力加热搅拌器 |  | 台 | 9
8 | 酒精喷灯 |  | 个 | 2
9 | 电加热器 |  | 个 | 1
10 | 蒸馏水器 |  | 台 | 1
11 | 列管式烘干器 |  | 台 | 1
12 | 烘干箱 |  | 台 | 1
13 | 水浴锅 |  | 个 | 2
14 | 注射器 |  | 只 | 25
15 | 升降台 |  | 套 | 25
16 | 塑料洗瓶 |  | 个 | 25
17 | 试剂瓶托盘 |  | 个 | 12
18 | 实验用品提篮 |  | 个 | 2
19 | 塑料水槽 |  | 个 | 25
20 | 碘升华凝华管 |  | 个 | 24
21 | 方座支架 |  | 套 | 25
22 | 万能夹 |  | 个 | 5
23 | 三脚架 |  | 个 | 25
24 | 泥三角 |  | 个 | 1
25 | 试管架 |  | 个 | 25
26 | 漏斗架 |  | 个 | 1
27 | 滴定台 |  | 个 | 1
28 | 滴定夹 |  | 个 | 1
29 | 多用滴管架 |  | 个 | 25
30 | 学生电源 |  | 台 | 24
31 | 教学电源 |  | 台 | 1
32 | 托盘天平 |  | 台 | 25
33 | 托盘天平 |  | 台 | 1
34 | 电子天平 |  | 台 | 1
35 | 电子天平 |  | 台 | 24
36 | 电子天平 |  | 台 | 1
37 | 温度计 |  | 支 | 25
38 | 温度计 |  | 支 | 1
39 | 数字测温计 |  | 台 | 1
40 | 多用电表 |  | 只 | 1
41 | 密度计 |  | 支 | 1
42 | 密度计 |  | 支 | 1
43 | 酸度计 |  | 台 | 2
44 | 水电解演示器 |  | 台 | 5
45 | 水电解实验器 |  | 台 | 24
46 | 分子间隔实验器 |  | 件 | 5
47 | 溶液导电演示器 |  | 台 | 2
48 | 微型溶液导电实验器 |  | 套 | 25
49 | 气体实验微型装置 |  | 套 | 25
50 | 化学实验废水处理装置 |  | 套 | 1
51 | 废液分类回收桶 |  | 套 | 5
52 | 元素学习卡 |  | 套 | 24
53 | 炼铁高炉模型 |  | 个 | 1
54 | 分子结构模型 |  | 套 | 1
55 | 分子结构模型 |  | 套 | 24
56 | 氯化钠晶体结构模型 |  | 套 | 1
57 | 金刚石结构模型 |  | 套 | 1
58 | 石墨结构模型 |  | 套 | 1
59 | 碳-60结构模型 |  | 套 | 1
60 | 石墨烯结构模型 |  | 套 | 1
61 | 碳纳米管结构模型 |  | 套 | 1
62 | 金属矿物、金属及合金标本 |  | 盒 | 1
63 | 原油常见镏分标本 |  | 盒 | 1
64 | 合成有机高分子材料标本 |  | 盒 | 1
65 | 新型无机非金属材料标本 |  | 盒 | 1
66 | 量筒 |  | 个 | 50
67 | 量筒 |  | 个 | 50
68 | 量筒 |  | 个 | 30
69 | 量筒 |  | 个 | 6
70 | 量筒 |  | 个 | 4
71 | 量杯 |  | 个 | 12
72 | 容量瓶 |  | 个 | 6
73 | 容量瓶 |  | 个 | 4
74 | 滴定管 |  | 支 | 20
75 | 滴定管 |  | 支 | 20
76 | 滴定管 |  | 支 | 2
77 | 试管 |  | 支 | 125
78 | 试管 |  | 支 | 2400
79 | 试管 |  | 支 | 80
80 | 试管 |  | 支 | 80
81 | 试管 |  | 支 | 10
82 | 口部具支试管 |  | 支 | 10
83 | 硬质玻璃管 |  | 支 | 10
84 | 硬质玻璃管 |  | 支 | 10
85 | 烧杯 |  | 个 | 50
86 | 烧杯 |  | 个 | 80
87 | 烧杯 |  | 个 | 84
88 | 烧杯 |  | 个 | 84
89 | 烧杯 |  | 个 | 60
90 | 烧杯 |  | 个 | 8
91 | 烧杯 |  | 个 | 6
92 | 烧瓶 |  | 个 | 24
93 | 烧瓶 |  | 个 | 24
94 | 烧瓶 |  | 个 | 12
95 | 锥形瓶 |  | 个 | 36
96 | 锥形瓶 |  | 个 | 12
97 | 蒸馏烧瓶 |  | 个 | 2
98 | 酒精灯 |  | 个 | 25
99 | 抽滤瓶 |  | 个 | 1
100 | 抽气管 |  | 个 | 4
101 | 干燥器 |  | 个 | 1
102 | 气体发生器 |  | 支 | 2
103 | 冷凝器 |  | 支 | 8
104 | 牛角管 |  | 个 | 2
105 | 漏斗 |  | 个 | 25
106 | 漏斗 |  | 个 | 3
107 | 安全漏斗 |  | 个 | 25
108 | 安全漏斗 |  | 个 | 2
109 | 分液漏斗 |  | 个 | 5
110 | 分液漏斗 |  | 个 | 5
111 | 布氏漏斗 |  | 个 | 1
112 | T形管 |  | 个 | 2
113 | Y形管 |  | 个 | 2
114 | 滴管 |  | 支 | 50
115 | 滴管 |  | 支 | 50
116 | 干燥管 |  | 支 | 4
117 | 干燥管 |  | 支 | 2
118 | 活塞 |  | 支 | 2
119 | 圆水槽 |  | 个 | 8
120 | 圆水槽 |  | 个 | 4
121 | 玻璃钟罩 |  | 个 | 4
122 | 集气瓶 |  | 个 | 240
123 | 集气瓶 |  | 个 | 20
124 | 液封除毒气集气瓶 |  | 个 | 5
125 | 广口瓶 |  | 个 | 192
126 | 广口瓶 |  | 个 | 40
127 | 广口瓶 |  | 个 | 40
128 | 广口瓶 |  | 个 | 12
129 | 茶色广口瓶 |  | 个 | 32
130 | 茶色广口瓶 |  | 个 | 20
131 | 茶色广口瓶 |  | 个 | 20
132 | 细口瓶 |  | 个 | 64
133 | 细口瓶 |  | 个 | 200
134 | 细口瓶 |  | 个 | 20
135 | 细口瓶 |  | 个 | 12
136 | 细口瓶 |  | 个 | 6
137 | 细口瓶 |  | 个 | 2
138 | 茶色细口瓶 |  | 个 | 32
139 | 茶色细口瓶 |  | 个 | 40
140 | 茶色细口瓶 |  | 个 | 20
141 | 茶色细口瓶 |  | 个 | 12
142 | 茶色细口瓶 |  | 个 | 6
143 | 滴瓶 |  | 个 | 50
144 | 滴瓶 |  | 个 | 80
145 | 茶色滴瓶 |  | 个 | 40
146 | 茶色滴瓶 |  | 个 | 10
147 | 坩埚 |  | 个 | 3
148 | 坩埚钳 |  | 个 | 25
149 | 烧杯夹 |  | 个 | 2
150 | 镊子 |  | 个 | 25
151 | 试管夹 |  | 个 | 25
152 | 水止皮管夹 |  | 个 | 25
153 | 螺旋皮管夹 |  | 个 | 25
154 | 石棉网 |  | 个 | 25
155 | 燃烧匙 |  | 个 | 25
156 | 药匙 |  | 个 | 25
157 | 玻璃管 |  | kg | 5
158 | 玻璃管 |  | kg | 4
159 | 玻璃棒 |  | kg | 3
160 | 玻璃棒 |  | kg | 3
161 | 橡胶塞 |  | kg | 8
162 | 橡胶管 |  | kg | 3
163 | 乳胶管 |  | m | 30
164 | 乳胶管 |  | m | 40
165 | 试管刷 |  | 个 | 48
166 | 烧瓶刷 |  | 个 | 25
167 | 结晶皿 |  | 个 | 2
168 | 表面皿 |  | 个 | 30
169 | 表面皿 |  | 个 | 10
170 | 研钵 |  | 个 | 25
171 | 研钵 |  | 个 | 1
172 | 蒸发皿 |  | 个 | 48
173 | 蒸发皿 |  | 个 | 3
174 | 反应板 |  | 个 | 25
175 | 井穴板 |  | 个 | 25
176 | 井穴板 |  | 个 | 25
177 | 塑料多用滴管 |  | 支 | 400
178 | PH广泛试纸 |  | 本 | 25
179 | 蓝石蕊试纸 |  | 本 | 5
180 | 红石蕊试纸 |  | 本 | 5
181 | 定性滤纸 |  | 盒 | 5
182 | 定性滤纸 |  | 盒 | 1
183 | 初中化学实验材料 |  | 套 | 25
184 | 一字螺丝刀 |  | 支 | 1
185 | 十字螺丝刀 |  | 支 | 1
186 | 钢丝钳 |  | 把 | 1
187 | 钢锤 |  | 把 | 1
188 | 三角锉 |  | 个 | 1
189 | 剪刀 |  | 把 | 3
190 | 玻璃瓶盖开启器 |  | 套 | 1
191 | 玻璃管切割器 |  | 个 | 1
192 | 工作服 |  | 件 | 25
193 | 护目镜 |  | 个 | 25
194 | 防护面罩 |  | 个 | 1
195 | 防毒口罩 |  | 个 | 1
196 | 一次性乳胶手套 |  | 双 | 25
197 | 耐酸手套 |  | 双 | 2
198 | 简易急救箱 |  | 个 | 1
199 | 实验防护屏 |  | 件 | 4
小计：
初中生物仪器
编号 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 打孔器 |  | 套 | 6
2 | 打孔夹板 |  | 个 | 1
3 | 打孔器刮刀 |  | 个 | 1
4 | 电动钻孔器 |  | 台 | 1
5 | 酸度计 |  | 台 | 1
6 | 仪器车 |  | 辆 | 2
7 | 试剂瓶托盘 |  | 个 | 8
8 | 数码显微镜 |  | 台 | 24
9 | 数码液晶显微镜 |  | 台 | 1
10 | 实验用品提篮 |  | 个 | 2
11 | 双目立体显微镜 |  | 台 | 24
12 | 放大镜 |  | 个 | 24
13 | 望远镜 |  | 个 | 24
14 | 电动离心机 |  | 台 | 1
15 | 磁力加热搅拌器 |  | 台 | 1
16 | 超声波清洗机 |  | 台 | 1
17 | 酒精喷灯 |  | 个 | 2
18 | 高压灭菌锅 |  | 个 | 1
19 | 蒸馏水器 |  | 台 | 1
20 | 榨汁机 |  | 台 | 1
21 | 水浴锅 |  | 个 | 1
22 | 恒温水浴锅 |  | 台 | 1
23 | 烘干箱 |  | 台 | 1
24 | 电冰箱 |  | 台 | 1
25 | 恒温培养箱 |  | 台 | 1
26 | 光照培养箱 |  | 台 | 1
27 | 超净工作台 |  | 台 | 1
28 | 听诊器 |  | 个 | 2
29 | 整理箱 |  | 个 | 10
30 | 保温桶 |  | 个 | 5
31 | 水族箱 |  | 套 | 1
32 | 方座支架 |  | 套 | 24
33 | 三脚架 |  | 个 | 24
34 | 试管架 |  | 个 | 24
35 | 软尺 |  | 把 | 24
36 | 测微尺 |  | 个 | 8
37 | 电子天平 |  | 台 | 12
38 | 电子天平 |  | 台 | 1
39 | 电子天平 |  | 台 | 1
40 | 电子秒表 |  | 块 | 24
41 | 温度计 |  | 支 | 60
42 | 温度计 |  | 支 | 5
43 | 干湿球温度计 |  | 付 | 24
44 | 血压计 |  | 个 | 12
45 | 肺活量计 |  | 台 | 1
46 | 计数器 |  | 个 | 24
47 | 解剖器 |  | 套 | 24
48 | 解剖器 |  | 套 | 24
49 | 解剖盘 |  | 个 | 24
50 | 骨剪 |  | 把 | 1
51 | 普通手术剪 |  | 把 | 2
52 | 眼用手术剪 |  | 把 | 2
53 | 手术刀柄 |  | 把 | 8
54 | 手术刀片 |  | 包 | 8
55 | 解剖针 |  | 把 | 2
56 | 镊子 |  | 个 | 2
57 | 双面刀片 |  | 包 | 10
58 | 接种环 |  | 把 | 24
59 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸滕用演示器 |  | 套 | 12
60 | 孵化器 |  | 个 | 2
61 | 研磨过滤器 |  | 个 | 24
62 | 光照培养架 |  | 套 | 1
63 | 植物细胞模型 |  | 件 | 2
64 | 根纵剖模型 |  | 件 | 2
65 | 导管、筛管结构模型 |  | 件 | 2
66 | 单子叶植物茎模型 |  | 件 | 2
67 | 双子叶草本植物茎模型 |  | 件 | 2
68 | 叶构造模型 |  | 件 | 2
69 | 桃花模型 |  | 件 | 12
70 | 小麦花模型 |  | 件 | 2
71 | 草履虫模型 |  | 件 | 2
72 | 蚯蚓解剖模型 |  | 件 | 1
73 | 血吸虫模型 |  | 件 | 1
74 | 人体骨骼模型 |  | 件 | 1
75 | 人体骨骼模型 |  | 件 | 1
76 | 眼球解剖模型 |  | 件 | 12
77 | 眼球仪 |  | 件 | 1
78 | 心脏解剖模型 |  | 件 | 2
79 | 心脏解剖模型 |  | 件 | 12
80 | 喉解剖模型 |  | 件 | 2
81 | 人体半身模型 |  | 件 | 1
82 | 肺泡模型 |  | 件 | 2
83 | 脑解剖模型 |  | 件 | 2
84 | 耳解剖模型 |  | 件 | 2
85 | 男性泌尿生殖系统模型 |  | 件 | 1
86 | 女性泌尿生殖系统模型 |  | 件 | 1
87 | 皮肤结构模型 |  | 件 | 2
88 | 肾单位、肾小体模型 |  | 件 | 2
89 | 人体肌肉模型 |  | 件 | 1
90 | 肘关节活动模型 |  | 件 | 1
91 | 尿的形成动态模型 |  | 件 | 1
92 | 人体呼吸运动模型 |  | 件 | 1
93 | 膈肌运动模拟器 |  | 件 | 2
94 | 护理人模型 |  | 件 | 1
95 | 鱼解剖标本 |  | 瓶 | 1
96 | 蛙解剖标本 |  | 瓶 | 1
97 | 鸽解剖标本 |  | 瓶 | 1
98 | 兔解剖标本 |  | 瓶 | 1
99 | 蛙发育顺序标本 |  | 瓶 | 1
100 | 蛔虫标本 |  | 瓶 | 1
101 | 苔藓类植物标本 |  | 瓶 | 1
102 | 蕨类植物标本 |  | 瓶 | 1
103 | 裸子植物标本 |  | 瓶 | 1
104 | 被子植物标本 |  | 瓶 | 1
105 | 褐藻类标本 |  | 瓶 | 1
106 | 红藻类标本 |  | 瓶 | 1
107 | 海葵标本 |  | 瓶 | 1
108 | 海蛰标本 |  | 瓶 | 1
109 | 珍贵植物保色标本 |  | 瓶 | 1
110 | 蝗虫生活史标本 |  | 盒 | 1
111 | 蜜蜂生活史标本 |  | 盒 | 1
112 | 竹节虫拟态标本 |  | 盒 | 1
113 | 家蚕生活史标本 |  | 盒 | 1
114 | 菜粉蝶生活史标本 |  | 盒 | 1
115 | 兔骨骼标本 |  | 盒 | 1
116 | 鱼骨骼标本 |  | 盒 | 1
117 | 蛙骨骼标本 |  | 盒 | 1
118 | 鸽骨骼标本 |  | 盒 | 1
119 | 验证基因分离规律玉米标本 |  | 套 | 12
120 | 褐藻类植物原色覆膜标本 |  | 套 | 1
121 | 红藻类植物原色覆膜标本 |  | 套 | 1
122 | 珊瑚标本 |  | 盒 | 1
123 | 节肢动物标本 |  | 盒 | 1
124 | 昆虫标本 |  | 盒 | 1
125 | 植物根尖纵切 |  | 片 | 25
126 | 顶牙纵切 |  | 片 | 25
127 | 南瓜茎纵切 |  | 片 | 25
128 | 单子叶植物茎横切 |  | 片 | 5
129 | 双子叶植物茎横切 |  | 片 | 5
130 | 木本双子叶植物茎横切 |  | 片 | 25
131 | 病毒模型 |  | 件 | 2
132 | 细菌模型 |  | 件 | 2
133 | 果酒果醋发酵装置 |  | 个 | 12
134 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 片 | 25
135 | 植物细胞有丝分裂 |  | 片 | 25
136 | 松叶横切 |  | 片 | 5
137 | 胞间连丝切片 |  | 片 | 5
138 | 蕨叶切片 |  | 片 | 5
139 | 花粉萌发装片 |  | 片 | 5
140 | 百合子房切片 |  | 片 | 5
141 | 百合花药切片 |  | 片 | 5
142 | 荠菜幼胚切片 |  | 片 | 5
143 | 荠菜老胚切片 |  | 片 | 5
144 | 迎春叶横切 |  | 片 | 25
145 | 玉米种子纵切 |  | 片 | 25
146 | 洋葱鳞片叶表皮装片 |  | 片 | 25
147 | 青霉装片 |  | 片 | 25
148 | 衣藻模型 |  | 件 | 1
149 | 衣藻装片 |  | 片 | 5
150 | 细菌三型涂片 |  | 片 | 25
151 | 酵母菌装片 |  | 片 | 25
152 | 水绵接合生殖装片 |  | 片 | 25
153 | 水绵装片 |  | 片 | 5
154 | 团藻装片 |  | 片 | 5
155 | 曲霉装片 |  | 片 | 25
156 | 伞蕈切片 |  | 片 | 5
157 | 黑根霉装片 |  | 片 | 5
158 | 水螅纵切 |  | 片 | 5
159 | 蚯蚓横切 |  | 片 | 5
160 | 动物细胞有丝分裂切片 |  | 片 | 5
161 | 草履虫结合生殖装片 |  | 片 | 5
162 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 片 | 5
163 | 囊虫装片 |  | 片 | 5
164 | 血吸虫雌雄合抱装片 |  | 片 | 5
165 | 血吸虫雄虫装片 |  | 片 | 5
166 | 血吸虫雌虫装片 |  | 片 | 5
167 | 家蚊(雌)刺吸式 口器装片 |  | 片 | 5
168 | 水螅带芽整体装片 |  | 片 | 5
169 | 水螅过精巢横切 |  | 片 | 5
170 | 水螅过卵巢横切 |  | 片 | 5
171 | 单层扁平上皮装片 |  | 片 | 25
172 | 复层扁平上皮装片 |  | 片 | 5
173 | 人皮过毛囊切片 |  | 片 | 5
174 | 人皮过汗腺切片 |  | 片 | 5
175 | 纤维结缔组织切片 |  | 片 | 25
176 | 疏松结缔组织装片 |  | 片 | 25
177 | 人血涂片 |  | 片 | 25
178 | 骨骼肌纵横切 |  | 片 | 25
179 | 平滑肌分离装片 |  | 片 | 25
180 | 心肌切片 |  | 片 | 25
181 | 运动神经元装片 |  | 片 | 25
182 | 脊髓横切 |  | 片 | 5
183 | 运动神经末梢装片 |  | 片 | 24
184 | 胃壁切片 |  | 片 | 5
185 | 肾脏纵切 |  | 片 | 5
186 | 动静脉血管横切 |  | 片 | 25
187 | 小肠切片 |  | 片 | 25
188 | 肺血管注射切片 |  | 片 | 5
189 | 肾血管注射切片 |  | 片 | 5
190 | 精巢切片 |  | 片 | 5
191 | 卵巢切片 |  | 片 | 5
192 | 精虫涂片 |  | 片 | 5
193 | 口腔上皮细胞 装片 |  | 片 | 25
194 | 蛔虫卵装片 |  | 片 | 5
195 | 字母装片 |  | 片 | 25
196 | 正常人染色体装片 |  | 片 | 25
197 | 生物体的结构层次 |  | 套 | 1
198 | 生物与环境 |  | 套 | 1
199 | 生物圈中的绿色植物 |  | 套 | 1
200 | 生物圈中的人 |  | 套 | 1
201 | 动物的运动和行为 |  | 套 | 1
202 | 生物的生殖、发育和遗传 |  | 套 | 1
203 | 生物多样性 |  | 套 | 1
204 | 生物技术 |  | 套 | 1
205 | 健康地生活 |  | 套 | 1
206 | 青春期教育挂图 |  | 套 | 1
207 | 中学生物显微图谱 |  | 本 | 1
208 | 量筒 |  | 个 | 30
209 | 量筒 |  | 个 | 30
210 | 量筒 |  | 个 | 30
211 | 量筒 |  | 个 | 30
212 | 容量瓶 |  | 个 | 4
213 | 试管 |  | 支 | 60
214 | 试管 |  | 支 | 1200
215 | 烧杯 |  | 个 | 60
216 | 烧杯 |  | 个 | 60
217 | 烧杯 |  | 个 | 60
218 | 烧杯 |  | 个 | 64
219 | 锥形瓶 |  | 个 | 36
220 | 锥形瓶 |  | 个 | 60
221 | 酒精灯 |  | 个 | 30
222 | 干燥器 |  | 个 | 1
223 | 漏斗 |  | 个 | 30
224 | Y形管 |  | 个 | 30
225 | 滴管 |  | 支 | 300
226 | 离心管 |  | 支 | 30
227 | 玻璃钟罩 |  | 个 | 2
228 | 玻璃弯管 |  | 根 | 50
229 | U形管 |  | 个 | 30
230 | 广口瓶 |  | 个 | 120
231 | 广口瓶 |  | 个 | 120
232 | 细口瓶 |  | 个 | 20
233 | 细口瓶 |  | 个 | 12
234 | 滴瓶 |  | 个 | 160
235 | 滴瓶 |  | 个 | 160
236 | 茶色滴瓶 |  | 个 | 160
237 | 茶色滴瓶 |  | 个 | 150
238 | 试管夹 |  | 个 | 24
239 | 水止皮管夹 |  | 个 | 24
240 | 石棉网 |  | 个 | 24
241 | 燃烧匙 |  | 个 | 24
242 | 药匙 |  | 组 | 24
243 | 玻璃管 |  | kg | 1
244 | 玻璃棒 |  | kg | 1
245 | 橡胶塞 |  | kg | 1
246 | 橡胶管 |  | kg | 1
247 | 培养皿 |  | 个 | 120
248 | 培养皿 |  | 个 | 120
249 | 研钵 |  | 个 | 30
250 | 棉纱缸 |  | 个 | 5
251 | 记数载玻片（计数板） |  | 片 | 24
252 | PH广泛试纸 |  | 本 | 24
253 | 尿糖试纸 |  | 盒 | 5
254 | 定性滤纸 |  | 瓶 | 10
255 | 载玻片 |  | 盒 | 10
256 | 盖玻片 |  | 包 | 48
257 | 标记笔 |  | 支 | 24
258 | 生理盐水 |  | 瓶 | 5
259 | 砾石 |  | 瓶 | 5
260 | 珍珠岩 |  | 瓶 | 5
261 | 昆虫针 |  | 盒 | 12
262 | 昆虫盒 |  | 盒 | 12
263 | 测电笔 |  | 支 | 1
264 | 一字螺丝刀 |  | 支 | 1
265 | 十字螺丝刀 |  | 支 | 1
266 | 钢手锯 |  | 把 | 1
267 | 剥线钳 |  | 把 | 1
268 | 钢丝钳 |  | 把 | 1
269 | 钢锤 |  | 把 | 1
270 | 活扳手 |  | 把 | 1
271 | 砂轮片 |  | 片 | 5
272 | 饲养笼 |  | 套 | 1
273 | 花盆 |  | 个 | 12
274 | 展翅板 |  | 个 | 12
275 | 昆虫网 |  | 把 | 12
276 | 枝剪 |  | 把 | 8
277 | 水网 |  | 个 | 8
278 | 橡皮锤 |  | 把 | 8
279 | 实验服 |  | 件 | 25
280 | 防护面罩 |  | 个 | 1
281 | 护目镜 |  | 个 | 25
282 | 乳胶手套 |  | 副 | 10
283 | 一次性PE手套 |  | 包 | 25
284 | 简易急救箱 |  | 个 | 2
小计：
初中数学仪器预算清单
编号 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 计算器 |  | 个 | 50 | 26.5
2 | 直尺 |  | 只 | 15 | 6.4
3 | 三角板 |  | 付 | 15 | 30.6
4 | 圆规 |  | 个 | 15 | 15.5
5 | 量角器 |  | 个 | 15 | 23.2
小计：

## 小学科学实验室
附件6
小学科学实验室预算清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
一、教学演示
1 | 教师演示台 |  |  | 张 | 1
2 | 教师电源总控 | 7寸 |  | 套 | 1
3 | 实验凳 | 五脚 |  | 把 | 1
4 | 岛式电源 | 单面 |  | 套 | 1
二、学生自主操作
1 | 学生实验桌 |  |  | 张 | 8
2 | 学生安全电源 | 定制 |  | 组 | 24
3 | 实验凳 | 五脚 |  | 把 | 48
三、安装设计
1 | 安装配件 | 定制 | 包含必要的电缆线、护线管、快接端子、玻璃胶等安装辅件。 | 套 | 1
2 | 安装服务 | 定制 | 1.实验室设备安装调试； 2.供电系统安装调试，电缆连接至主控台及学生位电源； 3.给排水安装调试； 4.实验室设备装卸及搬运（含上楼）； 5.实验室安装完清扫及垃圾清运。 | 项 | 1
四、环创设计
1 | 塑胶地板 | 定制 | 地面清理干净、做自流平找平处理平以后铺设厚度≥2mm的同质透心塑胶地板。 | 平方米 | 100
2 | 电路改造 | 定制 | 电路改造（强弱电综合布线）、开关面板安装。 | 项 | 1
3 | 垃圾清运及保洁 | 定制 | 垃圾清运及保洁。 | 平方米 | 100

## 小学科学仪器准备室
附件7
小学科学仪器准备室预算清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
一、办公准备区
1 | 中央准备台 | 定制 |  | 张 | 1
2 | 试剂架 | 单层 |  | 组 | 1
3 | 实验凳 | 五脚 |  | 把 | 2
二、仪器设备存放区
1 | PP仪器柜 |  |  | 个 | 8
2 | 标本展示柜 | 定制 |  | 个 | 3
三、安装服务
1 | 安装管理 | 定制 | 1.水管上水采用DN25PPR冷热水管，下水采用DN50国标PVC管，安全环保耐用； 2.电线采用国标优质铜芯线4mm2、2.5mm2； 3.仪器柜、边台准备台、通风系统、上下水及电气等安装； 4.室内垃圾清扫清运。 | 项 | 1 | 5000 | 5000

## 小学科学仪器
附件8
小学科学仪器预算清单
编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 计算器 |  | 台 | 24
2 | 打孔器 |  | 套 | 4
3 | 打气筒 |  | 个 | 12
4 | 仪器车 |  | 辆 | 1
5 | 生物显微镜 |  | 台 | 1
6 | 生物显微演示装置 |  | 台 | 1
7 | 学生 显微镜 |  | 台 | 12
8 | 放大镜 |  | 个 | 24
9 | 放大镜 |  | 个 | 24
10 | 天文望远镜 |  | 台 | 1
11 | 酒精喷灯 |  | 个 | 1
12 | 电加热器 |  | 台 | 1
13 | 电冰箱 |  | 台 | 1
14 | 听诊器 |  | 个 | 12
15 | 水簇箱 |  | 套 | 8
16 | 手持移动灯 |  | 只 | 12
17 | 水槽 |  | 个 | 24
18 | 方座支架 |  | 套 | 24
19 | 三脚架 |  | 个 | 24
20 | 试管架 |  | 个 | 24
21 | 旋转架 |  | 套 | 24
22 | 百叶箱支架 |  | 套 | 1
23 | 百叶箱 |  | 套 | 1
24 | 学生电源 |  | 台 | 12
25 | 教学电源 |  | 台 | 1
26 | 电池盒 |  | 个 | 24
27 | 直尺 |  | 只 | 24
28 | 软尺 |  | 个 | 24
29 | 托盘天平 |  | 台 | 12
30 | 金属钩码 |  | 套 | 24
31 | 体重计 |  | 台 | 12
32 | 电子停表 |  | 块 | 24
33 | 温度计 |  | 支 | 24
34 | 温度计 |  | 支 | 1
35 | 体温表 |  | 支 | 24
36 | 寒暑表 |  | 只 | 1
37 | 最高 温度表 |  | 支 | 1
38 | 最低 温度表 |  | 支 | 1
39 | 条形盒测力计 |  | 个 | 48
40 | 条形盒测力计 |  | 个 | 48
41 | 条形盒测力计 |  | 个 | 48
42 | 多用电表 |  | 个 | 1
43 | 湿度计 |  | 个 | 1
44 | 指南针 |  | 个 | 24
45 | 肺活量计 |  | 台 | 8
46 | 雨量计 |  | 套 | 1
47 | 风杯式风速表 |  | 套 | 8
48 | 斜面 |  | 个 | 24
49 | 压簧 |  | 个 | 24
50 | 拉簧 |  | 个 | 24
51 | 沉浮块 |  | 个 | 24
52 | 杠杆尺及支架 |  | 套 | 24
53 | 滑轮组及支架 |  | 套 | 24
54 | 轮轴及支架 |  | 套 | 24
55 | 齿轮组及支架 |  | 套 | 24
56 | 弹簧片 |  | 个 | 24
57 | 小车 |  | 个 | 24
58 | 三球仪 |  | 台 | 1
59 | 太阳高度测量器 |  | 个 | 24
60 | 风的形成实验材料 |  | 套 | 24
61 | 组装风车材料 |  | 套 | 24
62 | 组装水轮材料 |  | 套 | 24
63 | 太阳能的应用材料 |  | 套 | 24
64 | 音叉 |  | 支 | 24
65 | 小鼓 |  | 个 | 24
66 | 组装土电话材料 |  | 套 | 24
67 | 热传导实验材料 |  | 套 | 24
68 | 物体热胀冷缩实验材料 |  | 套 | 24
69 | 灯座及灯泡 |  | 个 | 24
70 | 开关 |  | 个 | 24
71 | 物体导电性实验材料 |  | 套 | 24
72 | 条形磁铁 |  | 套 | 1
73 | 条形磁铁 |  | 套 | 24
74 | 蹄形磁铁 |  | 套 | 1
75 | 蹄形磁铁 |  | 套 | 24
76 | 磁针 |  | 套 | 24
77 | 环形磁铁 |  | 套 | 24
78 | 电磁铁组装材料 |  | 套 | 24
79 | 电磁铁 |  | 套 | 1
80 | 手摇发电机 |  | 个 | 12
81 | 激光笔 |  | 个 | 24
82 | 小孔成像装置 |  | 套 | 24
83 | 平面镜及支架 |  | 套 | 24
84 | 曲面镜及支架 |  | 套 | 24
85 | 透镜、棱镜及支架 |  | 套 | 24
86 | 成像屏及支架 |  | 套 | 24
87 | 昆虫观察盒 |  | 个 | 24
88 | 动物饲养笼 |  | 个 | 8
89 | 塑料注射器 |  | 个 | 24
90 | 单摆 |  | 套 | 24
91 | 照相机模型 |  | 件 | 12
92 | 儿童骨骼模型 |  | 台 | 8
93 | 儿童牙列模型 |  | 台 | 8
94 | 少年人体半身模型 |  | 台 | 1
95 | 眼构造模型 |  | 台 | 1
96 | 啄木鸟仿真模型 |  | 件 | 1
97 | 猫头鹰仿真模型 |  | 件 | 1
98 | 平面政区地球仪 |  | 个 | 1
99 | 平面地形地球仪 |  | 个 | 6
100 | 地动仪模型 |  | 件 | 1
101 | 地球构造模型 |  | 件 | 6
102 | 司南模型 |  | 件 | 1
103 | 月相变化演示器 |  | 件 | 1
104 | 蟾蜍浸制标本 |  | 瓶 | 12
105 | 河蚌浸制标本 |  | 瓶 | 12
106 | 爬行类动物浸制标本 |  | 瓶 | 12
107 | 蛙发育顺序标本 |  | 瓶 | 12
108 | 昆虫标本 |  | 套 | 12
109 | 桑蚕生活史标本 |  | 套 | 12
110 | 兔外形标本 |  | 件 | 12
111 | 植物种子传播方式标本 |  | 盒 | 12
112 | 天然材料标本 |  | 盒 | 8
113 | 人造材料标本 |  | 盒 | 8
114 | 纺织品标本 |  | 盒 | 8
115 | 各种纸样标本 |  | 盒 | 8
116 | 矿物标本 |  | 套 | 12
117 | 岩石标本 |  | 套 | 12
118 | 金属矿物标本 |  | 套 | 12
119 | 土壤标本 |  | 套 | 12
120 | 矿物提炼物标本 |  | 套 | 12
121 | 植物根尖纵切 |  | 片 | 13
122 | 木本双子叶植物茎横切 |  | 片 | 13
123 | 草本植物茎横切 |  | 片 | 13
124 | 洋葱表皮装片 |  | 片 | 13
125 | 叶片横切 |  | 片 | 13
126 | 叶片气孔装片 |  | 片 | 13
127 | 动物表皮细胞装片 |  | 片 | 13
128 | 蛙卵细胞切片 |  | 片 | 13
129 | 骨细胞切片 |  | 片 | 13
130 | 口腔粘膜细胞装片 |  | 片 | 13
131 | 人血细胞装片 |  | 张 | 13
132 | 中国政区地图 |  | 套 | 1
133 | 中国地形地图 |  | 套 | 1
134 | 小学科学安全操作挂图 |  | 套 | 1
135 | 小学科学生命世界教学挂图 |  | 套 | 1
136 | 小学科学物质世界教学挂图 |  | 套 | 1
137 | 小学科学地球与宇宙教学挂图 |  | 套 | 1
138 | 科学史挂图 |  | 套 | 1
139 | 植物分类图谱 |  | 套 | 12
140 | 动物分类图谱 |  | 套 | 12
141 | 小学科学教学素材库 |  | 套 | 1
142 | 小学科学实验教学指导书 |  | 套 | 1
143 | 小学科学实验仪器手册 |  | 套 | 1
144 | 量筒 |  | 个 | 24
145 | 量杯 |  | 个 | 28
146 | 甘油注射器 |  | 支 | 24
147 | 试管 |  | 支 | 300
148 | 试管 |  | 支 | 30
149 | 烧杯 |  | 个 | 24
150 | 烧杯 |  | 个 | 12
151 | 烧杯 |  | 个 | 12
152 | 烧杯 |  | 个 | 16
153 | 烧瓶 |  | 个 | 24
154 | 锥形瓶 |  | 个 | 12
155 | 酒精灯 |  | 个 | 24
156 | 漏斗 |  | 个 | 24
157 | Y形管 |  | 个 | 24
158 | 滴管 |  | 个 | 24
159 | 集气瓶 |  | 个 | 24
160 | 镊子 |  | 个 | 24
161 | 试管夹 |  | 个 | 24
162 | 石棉网 |  | 个 | 24
163 | 燃烧匙 |  | 个 | 24
164 | 药匙 |  | 个 | 24
165 | 玻璃管 |  | kg | 2
166 | 玻璃棒 |  | kg | 1
167 | 橡胶管 |  | kg | 2
168 | 橡胶塞 |  | kg | 3
169 | 试管刷 |  | 个 | 24
170 | 烧瓶刷 |  | 个 | 24
171 | 培养皿 |  | 个 | 24
172 | 蒸发皿 |  | 个 | 24
173 | 塑料量杯 |  | 个 | 24
174 | PH广泛试纸 |  | 本 | 10
175 | 小学科学一般实验材料 |  | 套 | 12
176 | 载玻片 |  | 盒 | 10
177 | 盖玻片 |  | 盒 | 50
178 | 测电笔 |  | 个 | 24
179 | 一字螺丝刀 |  | 个 | 24
180 | 十字螺丝刀 |  | 个 | 24
181 | 尖嘴钳 |  | 个 | 12
182 | 木工锯 |  | 个 | 24
183 | 钢手锯 |  | 个 | 1
184 | 钢丝钳 |  | 个 | 24
185 | 手锤 |  | 个 | 1
186 | 活扳手 |  | 个 | 24
187 | 电烙铁 |  | 支 | 2
188 | 手电钻 |  | 台 | 1
189 | 剪刀 |  | 个 | 24
190 | 花盆 |  | 个 | 24
191 | 小刀 |  | 个 | 24
192 | 塑料桶 |  | 个 | 24
193 | 手摇铃 |  | 个 | 8
194 | 手持筛子 |  | 个 | 24
195 | 喷水壶 |  | 个 | 8
196 | 吹风机 |  | 个 | 8
197 | 采集捕捞工具 |  | 个 | 24
198 | 榨汁机 |  | 个 | 24

## 实验室智慧黑板
附件9
实验室智慧黑板预算清单
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
1 | 智慧黑板 |  | 套 | 5
2 | 教学白板软件
3 | 设备在线运维系统
4 | 视频展台
合计 |  | 壹拾肆万捌仟元整 | 小写 |  | 148000元