3、便携式快速糖化血红蛋白分析仪 1台

★1基本要求:便携式快速糖化血红蛋白分析仪，测定糖化血红蛋白。

★2资质认证:有医疗器械生产企业许可证。

3测定项目:糖化血红蛋白（HbA1c）。

4检测方法:酶法、硼酸亲和液相层析或色谱法。

5测量范围:4.0%～15.0%。

6样本要求:新鲜的毛细血管全血血样。

7检测时间:6分钟以内。

8样本量:≤3微升。

9配置要求

9.1软件:数据存储：至少1000组监测数据；可利用温度传感器自动校正。

9.2硬件：彩色LCD触摸屏幕、数据端口、有USB口、RJ45有线网络接口、RS232-C串口。