甘肃医学院附属医院后勤物资

水暖材料采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：CHHK-2025-125

招 标 人：甘肃医学院附属医院

代理机构：甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司

二〇二五年八月

目 录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知及前附表	7

第三章  招标内容	33

第四章  合同条款及合同格式	37

第五章  磋商响应性文件格式	43

第一章  竞争性磋商公告

甘肃医学院附属医院后勤物资水暖材料采购项目

竞争性磋商公告

甘肃医学院附属医院后勤物资水暖材料采购项目的潜在供应商应在甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司获取采购文件，并于2025年8月15日9点10分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：CHHK-2025-125

项目名称：甘肃医学院附属医院后勤物资水暖材料采购项目

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：20万元

最高限价：20万元（投标人报价不得高于此限价，否则视为无效投标）。

采购内容：

后勤物资水暖材料采购（具体内容详见磋商文件第三章）

合同履行期限：供货期1年，自合同签订之日起计算。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一只需提供营业执照副本）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供近18个月内完整的财务审计报告或开户银行出具的资信证明文件，注册不足1年的以营业执照实际成立期限为准，并按实际成立期限之日起提供财务报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提交企业声明函原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供近6个月内任意1个月的纳税凭证和缴纳社会保险凭证的证明资料，未达到起征点的需提供相关证明材料）；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提交企业声明函原件）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目的特定资格要求：

（1）提供法定代表人资格证明、法人身份证复印件（法定代表人参与投标时提供）；或法人授权函、被授权人身份证复印件（非法定代表人参与投标时提供）；

（2）供应商未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供“信用中国”网站查询结果截图）；供应商不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动执行期（须提供“中国政府采购网”企业查询结果截图）查询结果（以招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3.本项目（是/否）接受联合体：否（成交单位不允许以任何形式进行分包或转包，需提供声明函原件）。

三、获取采购文件

时间：2025年8月8日00时00分00秒至2025年8月14日23时59分59秒（不含法定节假日）。

地点：甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司。

方式：凡有意参加招标者，将报名信息（格式自拟但必须包含参与投标项目名称、企业名称、联系人、联系电话、邮箱）并提供营业执照、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及被授权人身份证明等资料复印件并加盖公章（wold版、PDF格式）发送到邮箱1078156915@qq.com投标登记，自行下载获取招标文件。

售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年8月15日9点10分（北京时间）

2.地点：甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司开标室

五、开启

时间：2025年8月15日9点10分（北京时间）

地点：甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司开标室，本项目为网上开标，各投标人于开标截止时间前，将投标文件发送至邮箱（邮箱：1078156915@qq.com）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

发布公告的媒介：本招标公告在甘肃经济信息网上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误投标或无效投标的情形，采购人及采购代理机构不予承担责任。

八、联系方式

1.采购人信息

名    称：甘肃医学院附属医院

地    址：甘肃省平凉市崆峒区崆峒东路296号

联系方式：0933-8601405

2.采购代理机构信息

名    称：甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司

地    址：甘肃省平凉市崆峒区北门什字创慧中心

联系方式：18193388857

3.项目联系方式

项目联系人：成雪铷

电      话：18193388857

第二章  供应商须知及前附表

一、供应商须知前附表

| 编号 | 名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目信息 | 项目名称：甘肃医学院附属医院后勤物资水暖材料采购项目 项目编号：CHHK-2025-125 |
| 2 | 采购人信息 | 采购单位： 甘肃医学院附属医院 联 系 人：焦老师 联系电话：0933-8601405 |
| 3 | 招标代理 机构信息 | 公司名称：甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司 公司地址：甘肃省平凉市崆峒区北门什字创慧中心 联 系 人：成雪铷 联系电话：18193388857 |
| 4 | 投标语言 | 中文 |
| 5 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 6 | 计量单位 | 国家法定计量单位 |
| 7 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 8 | 采购预算及最高限价 | 预算金额：20万元 最高限价：20万元（投标人报价不得高于此限价，否则视为无效投标）。 |
| 9 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 10 | 供应商资格条件 | 供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一只需提供营业执照副本）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供近18个月内完整的财务审计报告或开户银行出具的资信证明文件，注册不足1年的以营业执照实际成立期限为准，并按实际成立期限之日起提供财务报表）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提交企业声明函原件）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供近6个月内任意1个月的纳税凭证和缴纳社会保险凭证的证明资料；未达到起征点的需提供相关证明材料）； （5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提交企业声明函原件）。 （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.本项目的特定资格要求： （1）提供法定代表人资格证明、法人身份证复印件（法定代表人参与投标时提供）；或法人授权函、被授权人身份证复印件（非法定代表人参与投标时提供）； （2）供应商未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供“信用中国”网站查询结果截图）；供应商不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动执行期（须提供“中国政府采购网”企业查询结果截图）查询结果（以招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 3.本项目（是/否）接受联合体：否（成交单位不允许以任何形式进行分包或转包，需提供声明函原件）。 注： 1）供应商提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实。 2）以上资格条件有一项不满足的视为无效投标。 |
| 11 | 保证金缴纳数额和形式 | 不收取投标保证金 |
| 12 | 《竞争性磋商响应文件》递交份数、时间、地点 | （1）份数：正本1份，副本1份，电子版《竞争性磋商响应文件》1份，U盘形式（pdf及Word格式保存），所有文件递交不退。 特别提示：开标当天（密封）送达或快递至甘肃省平凉市崆峒区北门什字创慧中心，收件人：成雪铷，电话：18193388857，纸质版投标文件内容必须与递交的电子版投标文件保持一致。 （2）递交地点：甘肃省平凉市崆峒区北门什字创慧中心 |
| 13 | 密封要求 | 本项目为网上开标，各投标人纸质版投标文件，开标当天（密封）送达或快递至甘肃省平凉市崆峒区北门什字创慧中心，收件人：成雪铷，电话：18193388857，纸质版投标文件内容必须与递交的电子版投标文件保持一致。 |
| 14 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：2025年8月15日9时10分（北京时间） 磋商地点：甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司开标室，逾期未将磋商响应文件发送至指定邮箱的，将予以拒收。 |
| 15 | 是否采用电子招标投标 | □否 ☑是 |
| 16 | 所属行业 | 制造业 |
| 17 | 开标方式 | 该项目开标方式为钉钉视频会议开标，请各投标人开标前通过扫描招标文件中钉钉二维码进入钉钉群并修改名称为投标企业名称。 |
| 18 | 报价方式 | 两轮报价 第一轮：写在文件里面；第二轮：网上报价 |
| 19 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费： 由中标人向甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司支付招标代理服务费。 收取标准：参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定的标准和采购人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款约定收取。 |

二、供应商须知

（一）定义

- “政府采购当事人”系指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构。

- “采购人”见供应商须知前附表。

- “采购代理机构”见供应商须知前附表。

- “供应商”系指响应采购、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “磋商文件”系指由采购人和采购代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

- “磋商响应性文件”系指供应商应采购文件要求编制的响应性文件。

- “采购文件”系指包括采购活动的记录、采购预算、采购文件、磋商响应性文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

- “书面形式”系指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

- “货物”系指供应商成交后根据《磋商文件》和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的货物，包括原材料、燃料、设备等。

- “服务”系指供应商成交后根据《磋商文件》和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）。

- “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。

- “安装”是指供应商成交后按采购文件和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。供方应对所有现场作业、所有全部安装的完备性、稳定性和安全性负责。

- “节能产品”是指列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》（以下简称节能清单）内所列型号的产品。

- “环境标志产品”是指列入财政部、国家环境保护总局公布的《环境标志产品政府采购清单》（以下简称环保清单）内所列型号的产品。

（二）综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理采购申请，并得到采购管理机构批准，现通过采购来择优选定设备服务的供货商。本磋商文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读本磋商文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。供应商被视为充分熟悉本采购项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉磋商文件的格式、条件和范围。供应商没有按照磋商文件的要求提交相关资料，或者供应商没有对磋商文件相关内容做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效。

三、《磋商文件》

（一）《磋商文件》的组成

1.1磋商公告

1.2供应商须知及前附表

1.3采购内容（包括货物清单和技术参数要求）

1.4合同条款及合同格式

1.5《磋商响应性文件》格式

（二）《磋商文件》的澄清与修改

根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第十条规定：提交首次磋商响应性文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应性文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次磋商响应性文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商响应性文件截止时间。

供应商在收到该澄清或修改文件后，应于1日内以书面形式（加盖公章）向采购代理机构予以确认，该答复作为竞争性磋商文件的组成部分，具有和竞争性磋商文件相同的约束作用。

四、《磋商响应性文件》的编制

（一）《磋商响应性文件》编制要求

供应商应仔细阅读《磋商文件》的所有内容，并按照《磋商文件》的“磋商响应性文件格式”规定及要求内容的格式提交完整的《磋商响应性文件》。

（二）《磋商响应性文件》的编写

1.供应商应按《磋商文件》的内容与要求和第五章提供的格式编写其《磋商响应性文件》，磋商文件中对磋商响应性文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的填写“无”等明确的回答文字。磋商响应性文件中留有空项的，将视为不完整响应的磋商响应性文件，其投标将视为无效投标，未列出格式的部分供应商可自行编制。

2.供应商提交的磋商响应性文件中全部资料必须真实可靠，提供虚假材料谋取成交、成交的依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.《磋商响应性文件》的封面及密封袋封面编制格式详见第五章第十八条。

（三）投标语言和计量单位

1.本次投标有关的所有文件均应使用中文。

2.《磋商响应性文件》中所有的计量单位，除《磋商文件》中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

（四）投标报价部分

供应商按《磋商文件》要求填写“开标一览表”及“投标分项报价表”。如果两者的报价不符，以“开标一览表”中的价格为准。供应商应在投标分项报价表上标明对本项目采购提供的货物和服务的总价格，包括单价和总价。如果单价与总价不符，以单价为准计算总价。

本次投标报价要求：

1.供应商应承担与本项目采购活动有关的一切费用。不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.供应商的投标报价是响应本项目要求的全部（采购内容）的价格体现，包括本项目所使用的原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的营业税、销售税和其他税费；运输费、保险费、招标代理服务费和货物运抵项目现场所产生的其它费用等全部费用；货物本身必须的备件，附件和专用工具。

3.总价格包括完成采购范围内全部货物采购及相关伴随服务等全过程的全部费用。

4.供应商只允许在《磋商响应性文件》中有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

5.供应商的报价作为评标的重要依据之一，但并不是本项目采购人采购、评标确定成交人的唯一依据。

6.本项目投标报价是在符合磋商文件对产品相关要求的情况下，以最大限度的折扣价或优惠后价格的体现。

7.投标货币：以人民币为货币单位报价。

（五）《磋商响应性文件》的组成

《磋商响应性文件》应由商务文件部分（包括资格证明文件）和技术文件部分（包括技术响应等）及投标报价部分组成，所有复印件须加盖公章。

1.商务文件部分应包括：

- 投标函；

- 开标一览表；

- 投标分项报价表；

- 法定代表人资格证明（附法定代表人身份证复印件）；

- 法定代表人授权函（附被授权人身份证复印件）；

- 商务条款偏离表（商务文件部分及应该提供的与商务相关的全部文件都必       须如实的做出偏离说明）；

- 供应商资格证明；

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

- 售后服务承诺书；

- 优惠条件承诺书；

- 培训计划承诺书；

- 供应商业绩（填写“近三年已完成或在执行类似项目一览表”）；

- 《中小企业声明函》；

- 《监狱企业的证明文件》（若有）；

- 残疾人福利性单位声明函（若有）；

- 节能环保产品证明资料（若有）；

- 联合体协议书（若允许联合体投标）；

- 供应商根据综合评分表认为有必要提供的其他资料。

2.技术文件部分应包括（但不限于）：

- 技术条款偏离表：【供应商应对投标货物提供完整的详细的技术说明，如果对《磋商响应性文件》中清楚的说明，不作详细说明的正偏离按照无效正偏离对待）】；

- 投标产品详细的技术指标和参数；供应商投标货物必须符合《磋商文件》第三章采购内容要求，应对《磋商文件》第三章采购内容的要求给予逐条响应，以自己投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复制《磋商文件》的技术要求作为响应内容，且质量符合国家相关规定及本项目磋商文件的要求（对于提供不真实或虚假技术参数者按照无效投标处理）；

- 项目组织实施方案；

- 产品验收标准和验收方法；

- 供应商根据综合评分表认为有必要提供的相关技术资料及相关证明文件。

- 磋商响应性文件的印制和签署

1.供应商应按“供应商须知前附表”规定的份数提交《磋商响应性文件》否则视为无效投标。

2.《磋商响应性文件》的正本和副本均需打印或使用不褪色墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在《磋商响应性文件》封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.《磋商响应性文件》的正本逐页加盖供应商公章，并经法定代表人或其被授权人在须签字处签字，副本可由正本复印而成。由被授权人签字或盖章的《磋商响应性文件》中须同时提交“法定代表人授权函”。

除供应商对错误处须修改外，全套《磋商响应性文件》应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商加盖供应商的印章或由《磋商响应性文件》签字人签字或盖章。

4.《磋商响应性文件》的印制建议应采用70克以上的复印纸打印，采用胶装或线装装订方式装订，即不可抽取调换内页的装订方式，无脱落无散页，有目录、有连续的页码。

5.《磋商响应性文件》应根据《磋商文件》的要求签署、盖章，内容应完整详细，如有遗漏，将被视为无效投标。

五、投标相关事项

（一）投标保证金

1.供应商应提交符合“供应商须知前附表”规定时间、金额及形式的投标保证金，并作为其投标的一部分。

2.投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人避免因供应商的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因供应商的行为受到损害时可根据供应商须知的规定没收供应商的投标保证金。

3.投标保证金的交纳和退付（详见“供应商须知前附表”）。

（二）招标代理机构相关费用

1.由中标人单位向甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司支付招标代理服务费。

2.招标代理服务费收取标准，参照国家发展和改革委员会【发改价格〔2015〕299号文件】标准，招标代理费由中标人承担。所有投标人将此笔费用计入投标成本，不单独报价、如果投标人通过评审而被确定为中标人在通知领取项目中标通知书前一次性向招标代理机构支付。

3.费用缴纳可采用电汇、转支（公户）的方式支付，在领取《成交通知书》前一次性支付给招标代理机构。

4.不支付以上费用的成交人，招标代理机构不发放《成交通知书》。

（三）供应商的质疑、投诉

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

2.根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条之规定办理；

供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

6.投诉事项已进入行政复议或行政诉讼程序的。

（六）供应商串通投标的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1.不同供应商的磋商响应性文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的磋商响应性文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的磋商响应性文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的磋商响应性文件相互混装；

6.不同政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

3.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

供应商质疑、投诉实行实名制，其质疑、投诉应当有具体的投诉事项及事实根据，不得进行虚假、恶意投诉。

投诉人投诉时，应当提交投诉书。

质疑、投诉书应当包括下列主要内容：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

质疑、投诉书应当署名。质疑、投诉人为自然人的，应当由本人签字；质疑、投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖公章；质疑、投诉人为委托授权人的应该出具针对本质疑、投诉事项的法人委托授权书。

4.采购人、采购代理机构在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复；

5.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门进行投诉。

6.投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

（四）质疑不予受理的情形

有下列情形之一的质疑不予受理：

1.质疑主体不是供应商的；

2.未在质疑有效期内提出的；

3.未在质疑有效期内递交质疑函原件的；

4.质疑未以书面形式提出的；

5.质疑函未由参加采购项目的法定代表人及被授权代表签字并加盖单位公章且未提供法定代表人允许其办理质疑事项的特别授权的；

6.质疑函未提供有效联系人或联系方式的；

7.质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

8.一件质疑函同时针对多个项目提出质疑的；

9.其它不符合受理条件情形的。

（五）投诉不予受理的情况

有下列情形之一的投诉，不予受理：

1.投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；

2.投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

3.经补正后的投诉书仍不符合法律规定，或未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的，以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

4.超过投诉期限的；

5.已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据的；

供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（七）废标条款

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

六、开标

（一）磋商要求

1.开标时间、地点：采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及《竞争性磋商文件》中须知前附表规定的时间和地点组织开标会议，邀请所有供应商的法定代表人或授权代表准时在钉钉群中参加开标会议，供应商未参加开标的，视同认可开标结果，磋商小组成员不得参加开标活动。

2.开标会议在有关监督部门的监督下，由采购代理机构组织并主持。

3.开标时，在《磋商响应性文件》递交截止时间前，递交法定代表人或被授权代表签字盖章的书面撤回通知的《磋商响应性文件》不予开封。

（二）开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1.宣布开标纪律；

2.公布在投标截止时间前递交磋商响应性文件的供应商名称，并点名确认供应商是否参加会议；

3.宣布采购代理机构工作人员、监督人、采购人代表等有关人员姓名；

4.磋商

5.开标结束。

（三）开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标机构及磋商小组当场作出答复，并制作记录。

七、评标原则及评标办法

（一）评标原则

评标工作遵循“公开、公平、公正、诚信”的原则，对所有供应商一视同仁、公平对待。

评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预、阻挠采购人采购代理机构的正常工作或者影响评标过程和结果。

评标人员严格遵守国家的有关保密法律、法规的规定，严格自律，同时接受有关部门的监督、审查。

评标只对实质上响应磋商文件要求的有效磋商响应性文件进行评审。

评标将依据磋商文件确定的标准和方法，结合磋商响应性文件及其补充文件进行，不得忽视磋商响应性文件的实质性内容进行评标。

本次采购项目定标采用“综合评分法”。“综合评分法”是指在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，以投标报价、技术响应程度、售后服务、商务等综合实力多个因素作为评审指标，全面比较各磋商响应性文件质量、价格、交货期以及供应商的售后服务、资信情况等因素客观地进行评审，使评审的结果能准确地反映供应商的实际情况，并将各指标量化计分，按总得分排列顺序，确定成交人的方法。总得分最高的供应商作为拟成交人。

采购人、采购代理机构不向投标商承诺最低价成交，对未成交的投标商不做任何解释说明。

从开标直至宣布授予成交人合同前，评标人员不得向供应商或与该招投标过程无关的其他人透露对磋商响应性文件的评审、澄清、比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

供应商申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

供应商不得以任何形式搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

供应商在磋商响应性文件的评审、澄清、比较以及授予合同过程中对评标人员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

供应商应具备较强的技术力量及综合实力，在众多项目中业绩、信誉良好，并能确保本次采购的长远售后服务。

（二）会议组成成员的职责

1.采购人：在监督部门监督下，根据《中华人民共和国政府采购法》规定构成磋商小组成员之一。

2.磋商小组：由采购人代表1人和专家库随机抽取的专家2人组成，评标委员会成员为3人单数。

2.1评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

政府采购评审专家与供应商存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

2.2 评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价磋商响应性文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对磋商响应性文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对磋商响应性文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

政府采购评审专家未按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响成交、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

2.3磋商小组及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与磋商响应性文件不一致的澄清或者说明，财政部87号令第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

磋商小组成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

3.采购代理机构：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）的规定，由采购代理公司工作人员负责核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；宣布评标纪律；公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；组织磋商小组推选磋商组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件；维护评标秩序，监督磋商小组依照竞争性磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；处理与评标有关的其他事项。

4.监督部门：根据国家有关法律、法规规定由 /  对整个开标评标过程进行监督， 其他任何单位和个人不得参与或非法干预正常的评审工作和评审结果，保证评标的公正性，防止违法行为的产生。

5.审核小组：由监督部门和采购代理公司项目主持人、项目负责人共同组成，负责对磋商小组填写的商务打分表和技术打分表最终统计结果进行审核，审核无误后由磋商小组签字确认。

（三）评标办法

1.此次采购项目评标采用“综合评分法”。磋商小组以开标、评标情况为基本依据，对符合条件的《磋商响应性文件》及供应商进行综合评审打分，总分值设定为100分。

2.综合评分法中的价格分统一采用“低价优先法”计算，即满足《磋商文件》要求且磋商价格最低的投标报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/磋商报价）×价格权值×100。

3.供应商综合评分最终总分值为商务部分、技术部分和投标报价三部分得分总和。

（四）评标程序

1.初审：

资格性审查：依据《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（财政部令第87号）第44条的规定，由磋商小组对供应商资格进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

资格性审查有一项不符合的，按无效投标处理，资格审查主要审查以下内容：

1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一只需提供营业执照副本）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供近18个月内完整的财务审计报告或开户银行出具的资信证明文件，注册不足1年的以营业执照实际成立期限为准，并按实际成立期限之日起提供财务报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提交企业声明函原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供近6个月内任意1个月的纳税凭证和缴纳社会保险凭证的证明资料；未达到起征点的需提供相关证明材料）；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提交企业声明函原件）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2本项目的特定资格要求：

（1）提供法定代表人资格证明、法人身份证复印件（法定代表人参与投标时提供）；或法人授权函、被授权人身份证复印件（非法定代表人参与投标时提供）；

（2）供应商未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供“信用中国”网站查询结果截图）；供应商不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动执行期（须提供“中国政府采购网”企业查询结果截图）查询结果（以招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

1.3本项目（是/否）接受联合体：否（成交单位不允许以任何形式进行分包或转包，需提供声明函原件）。

1.4符合性审查：依据《磋商文件》的规定，从《磋商响应性文件》的有效性、完整性和对《磋商文件》的响应程度进行审查，以确定是否对《磋商文件》的实质性要求做出响应。

符合性审查时有下列情形之一的，由磋商小组按无效《磋商响应性文件》处理：

- 《磋商响应性文件》未按照《磋商文件》规定要求签署、盖章的；

- 不具备《磋商文件》中规定的资格要求的；

- 报价超过《磋商文件》中规定的预算金额或者最高限价的；

- 《磋商响应性文件》含有采购人不能接受的附加条件的；

- 《磋商响应性文件》填写潦草，字迹或数据难以辨认的；

- 《磋商响应性文件》中更改之处未加盖公章的；

- 《磋商响应性文件》不完整，填写漏项，无法确认供应商责任或投标意向的；

- 《磋商响应性文件》内容不真实，提供虚假证明文件、虚假技术参数的；

- 《磋商响应性文件》不满足采购人技术参数要求或严重偏离的；

- 《磋商响应性文件》中投标的对象不明确的；

- 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

实质上没有响应《磋商文件》要求的《磋商响应性文件》将被拒绝。

供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其《磋商响应性文件》成为实质上响应的《磋商响应性文件》。

3.详细评审

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十条规定，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应性文件，并由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条规定，竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商磋商响应性文件的有效组成部分。市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目提交最后报价的供应商可以为2家。

（4）根据财政部文件“财库〔2015〕124号关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知”之规定：为了深入推进政府采购制度改革和政府购买服务工作，促进实现“物有所值”价值目标，提高政府采购效率，现就《财政部关于印发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库〔2014〕214号）有关问题补充通知如下：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

（5）本项目共两次报价，供应商的第二轮（最终报价采用网上报价的形式进行，即磋商时应答人不必到达现场）报价为最终报价，是参与评标的唯一价格，以最终磋商报价为成交价格。

已提交磋商响应性文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

（6）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（五）综合评分表

| 序号 | 项目 | 分值 | 分值证明文件对应磋商响应性文件的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务 | 13分 |  |
| 1 | 供应商提供近三年（2022年8月1日至今）同类项目的业绩证明。每提供1项得2分，满分6分；须提供中标通知书（成交通知书）及合同扫描件加盖公章，未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。 | 6分 |  |
| 2 | 根据相关要求，提供产品质量证明材料（检验报告或合格证等）的得3分，不提供不得分。 | 3分 |  |
| 3 | 供应商付款方式、交付期、交付地点、质保期均响应要求得4分，响应一项得1分，均不响应不得分。 | 4分 |  |
| 二 | 技术 | 57分 |  |
| 1 | 所投货物的性能、特点满足采购需求。技术参数符合磋商文件要求没有负偏离得15.9分；技术参数中每出现1条技术规格指标未实质性响应或负偏离的扣0.1分，扣完为止。 | 15.9分 |  |
| 2 | 根据投标人所制定的实施方案 （包含供货方案、配送方案、验收方案） 进行综合打分：实施方案详细，内容完整、条理清晰、重点突出，具有合理性、针对性、可行性。1.货物保证：保证货品是全新的、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，完全符合规定的质量、规格和性能的要求；2.货物检验：出货前有专人对货品的质量、规格、数量，物品的表面、配备备品备件等物品详细检查，不出现规格、数量不符现象；3.货品运输：货品包装装车措施可以达到运输途中遇到减振、冲击、卸货过程中完好无损；4.货品验收：按照合同履约时间送达到指定地方，外观良好，数量、规格、各项证书齐全，达到验收标准；5.对物品备品备件的安排、使用、操作等技术要求，有专业人员讲解；针对本项目制定的实施方案详细、内容完整、条理清晰、突出重点、供货进度安排合理，且针对性强、完全符合或优于采购实际需求的得13分；实施方案能够满足本项目要求，但内容不够详实，有一定可行性的得10分，实施方案有明显漏洞，内容存在明显缺失的，尚且可行的得6分，实施方案完全不能满足项目要求的得3分，不提供不得分。 | 13 |  |
|  | 质量保证与管理：根据质量保证体系和管理措施的完备性、针对性、可行性进行评分。质量保证体系和管理措施完全符合或优于采购实际需求的得13分；质量保证体系和管理措施内容能够满足本项目要求，但内容不够详实，有一定可行性的得10分；质量保证体系和管理措施内容有明显漏洞，内容存在明显缺失，尚且可行的得6分；质量保证体系和管理措施内容完全不能满足项目要求的得3分，不提供不得分。 | 13 |  |
| 3 | 售后服务方案齐全，包含但不限于以下内容：售后服务承诺书、售后服务内容、应急预案、时间安排、售后服务优惠措施、备品备件库、售后服务流程、售后服务规范等，以上内容全部制定，完全符合或优于采购实际需求的得15.1分；以上内容制定能够满足招标文件要求，具有一定可行性的得11分；售后服务方案有明显漏洞，内容存在明显缺失，尚且可行的得7分；内容完全不能满足项目要求的得3分；不提供不得分。 | 15.1分 |  |
| 三 | 投标报价 | 30分 |  |
| 1 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的投标报价为磋商基准价，其价格分为满分。磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100，注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。 | 供应商报价： 评标基准价： |  |

特别说明：供应商须将此“综合评分页码对照表”编制到磋商响应性文件商务部分中，且必须准确填写分值证明文件在磋商响应性文件中相对应的页码，对于不填写页码或页码填写有误，影响得分的概不负责。

2.政府采购政策评审要求

（1）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》－财库〔2020〕46号、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知－财库〔2014〕68号、财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》－财库〔2017〕141号规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》－财库〔2022〕19号，本项目专门面向中小型企业采购，对价格不进行优惠扣除（残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型企业）；

（2）根据《节能产品政府采购实施意见》－财库〔2004〕185号、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》－国办发〔2007〕51号、《环境标志产品政府采购实施的意见》－财库〔2006〕90号以及《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，本项目所涉及货物，优先采购节能、环境标志产品。

3.计分原则：

（1）投标报价得分由磋商小组按照价格分计算公式计算分值。

（2）商务部分由磋商小组共同评定唯一的得分。

（3）技术部分由磋商小组专家分别打分后，取平均分作为技术分最后得分。

（4）综合评分最终总分值为投标报价、商务部分和技术部分三部分得分总和。评分计算保留2位小数，第三位小数四舍五入。

（5）得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（6）评标中如遇未考虑到的问题，由磋商小组成员集体研究处理决定。

4.其他注意事项：

（1）评标工作在磋商小组内独立进行。

（2）为了有助于对投标进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商质疑、查看有关资质原件、供应商解释投标内容。供应商有责任按照磋商小组通知的时间、地点指派专人进行答疑、澄清、提供有关资质原件。

（3）在开标、评标期间，供应商不得向磋商小组成员询问情况，不得进行影响评标结果的活动。

（4）采购人、采购机构及磋商小组不向落标方解释原因，不保证最低价成交，不退还磋商响应性文件。

（5）在采购过程中如供应商有不正当行为时，磋商小组有权中止其投标资格。

（六）评标过程中磋商响应性文件的澄清

为有助于对《磋商响应性文件》的审查、评价和比较，评标期间可分别要求供应商对其《磋商响应性文件》中含义不明确的内容做必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出《磋商响应性文件》的范围或改变其《磋商响应性文件》实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为《磋商响应性文件》的组成部分。

八、定标原则

1.磋商小组按照综合评审打分结果由高到低排名次，推荐前三名的供应商为成交候选人。

2.本项目由采购人在磋商小组推荐的成交候选人中确定成交人。

3.本项目成交结果将在“中国政府采购网”、甘肃经济信息网站予以公告。

九、成交及合同签订

（一）成交通知书

成交结果在公示期满无质疑或投诉后，该结果将作为正式成交或签订《供货合同》的凭据。采购代理机构将以书面形式《成交通知书》通知成交的供应商其投标被接受。在该通知书发出十日内，成交人应与采购人签订供货合同。

采购代理机构和采购人没有任何义务向未成交的供应商解释落标的理由，不退还《磋商响应性文件》。

（二）合同授予原则

采购人将把合同授予经磋商小组评议推荐，在法定公示时间后，收到《成交通知书》的供应商。若因成交人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该成交人之后的下一个供应商。

采购人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购货物数量的权利。

（三）合同的签署

成交人按《成交通知书》中规定的时间和地点，在采购代理机构监督下，由法定代表人或授权代表与采购人签订合同。采购人与成交人是合同权利与义务的直接全部责任承担人。所发出的《成交通知书》对采购人和成交人具有同等法律效力。

《成交通知书》发出后，采购人拒绝签订《供货合同》或擅自改变成交内容，按照《中华人民共和国民法典》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

（四）腐败和欺诈行为

1.定义

“腐败行为”系指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响采购代理机构和/或采购人在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”系指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构和采购人的利益，包括供应商之间串通投标（递交《磋商响应性文件》之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。

2.如果采购代理机构和采购人认为供应商在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其投标将被拒。

第三章  招标内容

一、项目名称：甘肃医学院附属医院后勤物资水暖材料采购项目

二、项目编号：CHHK-2025-125

三、采购内容

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 预估数量 | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活接（铁）（国标） | φ15 | 个 | 10 | 3.5 |  |
|  |  | φ20 | 个 | 10 | 4 |  |
|  |  | φ25 | 个 | 10 | 5.5 |  |
| 2 | 弯头（铁）（国标） | φ15 | 个 | 10 | 3 |  |
|  |  | φ20 | 个 | 10 | 5 |  |
|  |  | φ25 | 个 | 10 | 4.8 |  |
| 3 | 对丝（铁）（国标） | φ15 | 个 | 10 | 3 |  |
|  |  | φ20 | 个 | 10 | 3 |  |
|  |  | φ25 | 个 | 10 | 5 |  |
| 4 | 三通（铁）（国标） | φ15 | 个 | 10 | 3 |  |
|  |  | φ20 | 个 | 10 | 3.5 |  |
|  |  | φ25 | 个 | 10 | 5 |  |
| 5 | 45°弯头（国标） | 20 | 个 | 10 | 4 |  |
|  |  | 25 | 个 | 10 | 4 |  |
| 6 | 闸阀（铁）（铜丝杆） | φ15 | 个 | 5 | 28 |  |
|  |  | φ20 | 个 | 5 | 35 |  |
|  |  | φ25 | 个 | 5 | 45 |  |
|  |  | φ50 | 个 | 5 | 68 |  |
| 7 | pvc胶 |  | 桶 | 10 | 15 |  |
| 8 | pvc直管（加厚） | φ110 | 根 | 10 | 75 |  |
| 9 | pvc弯头（加厚） | φ110 | 个 | 10 | 12 |  |
| 10 | pvc管古（加厚） | φ110 | 个 | 10 | 12 |  |
| 11 | pvc三通（加厚） | φ110 | 个 | 10 | 15 |  |
| 12 | pvc直管（加厚） | φ50 | 根 | 10 | 55 |  |
| 13 | pvc弯头（加厚） | φ50 | 个 | 10 | 5 |  |
| 14 | pvc管古（加厚） | φ50 | 个 | 10 | 5 |  |
| 15 | pvc三通（加厚） | φ50 | 个 | 10 | 5 |  |
| 16 | s弯（加厚） | φ50 | 个 | 10 | 12 |  |
| 17 | PPR管（加厚） | φ63 | 根 | 10 | 120 |  |
| 18 | PPR弯头（加厚） | φ63 | 个 | 10 | 15 |  |
| 19 | PPR管古（加厚） | φ63 | 个 | 10 | 12 |  |
| 20 | PPR三通（加厚） | φ63 | 个 | 10 | 15 |  |
| 21 | 角阀（合金） | φ15 | 个 | 10 | 25 |  |
| 22 | 角阀（不锈钢） | φ15 | 个 | 10 | 30 |  |
| 23 | 角阀（铜） | φ15 | 个 | 10 | 40 |  |
| 24 | 暖气片（彩钢或铸铁烤漆） | 760 | 片 | 10 | 50 |  |
| 25 | 角片（铸铁烤漆） | 760 | 片 | 10 | 52 |  |
| 26 | 暖气片垫子 | 760 | 个 | 15 | 0.8 |  |
| 27 | 铝塑管（耐高温） | φ16 | 米 | 20 | 15 |  |
| 28 | 铝塑管弯头（铜） | φ16 | 个 | 10 | 12 |  |
| 29 | 铝塑管内外直（铜） | φ16 | 个 | 10 | 12 |  |
| 30 | 铝塑管等径三通（铜） | φ16 | 个 | 10 | 15 |  |
| 31 | 铝塑管（耐高温） | φ25 | 米 | 10 | 22 |  |
| 32 | 铝塑管内外直（铜） | φ25 | 个 | 10 | 20 |  |
| 33 | 铝塑管三通（铜） | φ25 | 个 | 10 | 25 |  |
| 34 | 进水阀（家装） | φ15 | 个 | 10 | 30 |  |
| 35 | 龙头（合金） | φ15 | 个 | 20 | 20 |  |
| 36 | 龙头（不锈钢） | φ15 | 个 | 20 | 30 |  |
| 37 | 龙头（铜） | φ15 | 个 | 50 | 45 |  |
| 38 | 加长龙头（铜） | φ15 | 个 | 50 | 35 |  |
| 39 | 感应龙头（铜） | φ15 | 套 | 30 | 385 |  |
| 40 | 单水龙头（铜） | φ15 | 个 | 30 | 48 |  |
| 41 | 高筒单水龙头（铜） | φ15 | 个 | 30 | 75 |  |
| 42 | 双连龙头（铜） | φ15 | 个 | 20 | 85 |  |
| 43 | 抽拉龙头（铜） | φ15 | 套 | 5 | 170 |  |
| 44 | 臂碰龙头 | φ15 | 个 | 20 | 65 |  |
| 45 | 高臂碰龙头（铜） | φ15 | 个 | 5 | 95 |  |
| 46 | 钢丝网管 | φ40 | 米 | 20 | 18 |  |
| 47 | 麻丝 |  | 斤 | 50 | 35 |  |
| 48 | 下水盆口（家装） | φ32 | 个 | 50 | 40 |  |
| 49 | 不锈钢盆口（带下水管） | φ75 | 个 | 20 | 45 |  |
| 50 | 不锈钢盆（厚壁） | 50*65 | 套 | 20 | 155 |  |
| 51 | 水拔子（牛筋） |  | 个 | 20 | 15 |  |
| 52 | 球阀（铜） | φ15 | 个 | 20 | 45 |  |
|  |  | φ20 | 个 | 20 | 60 |  |
|  |  | φ25 | 个 | 20 | 70 |  |
| 53 | PPR双活接球阀 | φ20 | 个 | 20 | 75 |  |
|  |  | φ25 | 个 | 10 | 90 |  |
| 54 | 生料带（实芯） |  | 卷 | 200 | 4.6 |  |
| 55 | 双联阀芯 |  | 个 | 50 | 25 |  |
| 56 | 大便冲洗阀（铜） | φ25 | 个 | 10 | 80 |  |
| 57 | 大便水箱（加厚） |  | 套 | 10 | 82 |  |
| 58 | 大便脚踏阀（铜）立式 | φ25 | 套 | 10 | 160 |  |
| 59 | 大便脚踏阀（铜） | φ25 | 个 | 15 | 70 |  |
| 60 | 小便冲洗阀（铜）（明装） | φ15 | 个 | 15 | 55 |  |
| 61 | 液位计 | 5米 | 套 | 5 | 85 |  |
| 62 | 保险钩（国标） | φ12 | 个 | 30 | 8 |  |
|  |  | φ8 | 个 | 30 | 2 |  |
| 63 | 法兰垫子（国标） | φ25 | 个 | 55 | 2 |  |
|  |  | φ32 | 个 | 50 | 2.5 |  |
|  |  | φ40 | 个 | 50 | 3 |  |
|  |  | φ50 | 个 | 50 | 4 |  |
| 64 | 堵板（国标） | φ25 | 片 | 50 | 10 |  |
|  |  | φ40 | 片 | 50 | 15 |  |
|  |  | φ50 | 片 | 50 | 20 |  |
| 65 | 堵头（国标） | φ15 | 个 | 50 | 2.5 |  |
|  |  | φ20 | 个 | 50 | 3 |  |
|  |  | φ25 | 个 | 50 | 3.5 |  |
|  |  | φ50 | 个 | 50 | 4.5 |  |
| 66 | 活接垫子（牛筋） | φ20 |  | 500 | 0.2 |  |
| 67 | 法兰片（国标） | φ25 | 片 | 50 | 20 |  |
|  |  | φ32 | 片 | 50 | 25 |  |
|  |  | φ40 | 片 | 50 | 30 |  |
|  |  | φ50 | 片 | 50 | 35 |  |
| 68 | 上水软管（高压） | 0.5 | 米 | 50 | 15 |  |
|  |  | 0.8 | 米 | 50 | 16 |  |
|  |  | 1.2 | 米 | 50 | 27 |  |
|  |  | 2 | 米 | 50 | 35 |  |
| 69 | 上水软管（高压公母头） | 80 | CM | 10 | 18.5 |  |
|  |  | 100 | CM | 10 | 27 |  |
|  |  | 120 | CM | 10 | 26 |  |
| 70 | 管古（镀锌） | φ25 | 个 | 30 | 3 |  |
|  |  | φ32 | 个 | 30 | 4 |  |
|  |  | φ40 | 个 | 30 | 5 |  |
| 71 | 水不漏 | 公斤 | 袋 | 20 | 15 |  |
| 72 | PPR三通（加厚） | φ20 | 个 | 50 | 5 |  |
|  |  | φ25 | 个 | 50 | 7 |  |
| 73 | PPR弯头（加厚） | φ20 | 个 | 50 | 6 |  |
|  |  | φ25 | 个 | 50 | 8 |  |
| 74 | PPR管古（加厚） | φ20 | 个 | 50 | 5 |  |
|  |  | φ25 | 个 | 50 | 6 |  |
| 75 | PPR截止阀 | φ20 | 个 | 20 | 65 |  |
|  |  | φ25 | 个 | 20 | 75 |  |
|  |  | φ32 | 个 | 20 | 95 |  |
|  |  | φ40 | 个 | 20 | 120 |  |
|  |  | φ63 | 个 | 10 | 150 |  |
| 76 | 保温管 | φ20 | 根 | 20 | 15 |  |
| 77 | PE-RT球阀 | φ25 | 个 | 10 | 68 |  |
| 78 | 面盆下水（带钢丝） | φ32 | 根 | 50 | 6 |  |
| 79 | 小便下水 | φ32 | 套 | 20 | 20 |  |
| 80 | 铜浮球阀 | φ20 | 个 | 50 | 60 |  |
| 81 | 法兰闸阀（铜丝杆） | φ65 | 台 | 20 | 280 |  |
| 82 | 法兰截止阀（铜丝杆） | φ25 | 台 | 20 | 180 |  |
|  |  | φ50 | 台 | 20 | 260 |  |
| 83 | 止回阀（铜芯） | φ40 | 台 | 20 | 220 |  |
|  |  | φ50 | 台 | 10 | 260 |  |
|  |  | φ65 | 台 | 10 | 320 |  |
| 84 | 脚踏阀 | φ15 | 个 | 50 | 120 |  |
| 85 | 草酸（高浓度） |  | 斤 | 100 | 6 |  |
| 86 | 镀锌管（国标） | φ15 | 根 | 20 | 65 |  |
|  |  | φ20 | 根 | 20 | 85 |  |
|  |  | φ25 | 根 | 10 | 120 |  |
| 87 | 疏通条 |  | 卷 | 20 | 220 |  |
| 88 | 淋浴接头（家装） | φ15 | 个 | 30 | 15 |  |
| 89 | 防臭器 | φ50 | 个 | 50 | 10 |  |
| 90 | pvc45°弯头 | φ110 | 个 | 50 | 12 |  |
| 91 | pvc伸缩节 | φ110 | 个 | 50 | 14 |  |
| 92 | 活接垫子（牛筋） | φ15 | 个 | 100 | 0.45 |  |
|  |  | φ25 | 个 | 100 | 0.45 |  |
|  |  | φ40 | 个 | 50 | 0.45 |  |
|  |  | φ50 | 个 | 50 | 0.45 |  |
| 93 | 镀锌管（国标，热镀管） | φ32 | 根 | 20 | 90 |  |
|  |  | φ40 | 根 | 20 | 115 |  |
|  |  | φ50 | 根 | 20 | 185 |  |
| 94 | 保温棉（合成海绵） | φ20 | 卷 | 50 | 5 |  |
|  |  | φ30 | 卷 | 50 | 6 |  |
|  |  | φ40 | 卷 | 50 | 8 |  |
|  |  | φ50 | 卷 | 50 | 10 |  |
| 95 | PERT转换接头（加厚） | 20*20 | 个 | 50 | 12 |  |
|  |  | 25*20 | 个 | 50 | 14 |  |
|  |  | 25*25 | 个 | 50 | 12 |  |
|  |  | 32*25 | 个 | 20 | 16 |  |
| 96 | PERT双活接球阀 | φ63 | 个 | 20 | 38 |  |
|  |  | φ50 | 个 | 20 | 50 |  |
|  |  | φ40 | 个 | 20 | 48 |  |
|  |  | φ32 | 个 | 20 | 33 |  |
| 97 | 304不锈钢管件 | φ25*25外直 | 个 | 20 | 18.5 |  |
|  |  | φ32*25外直 | 个 | 20 | 24 |  |
|  |  | φ20*20外直 | 个 | 20 | 19 |  |
| 98 | 蹲便防臭口（不锈钢） |  | 个 | 50 | 45 |  |
| 99 | 结构胶（白色） |  | 支 | 50 | 13 |  |
| 100 | 玻璃胶（速干、无味） |  | 支 | 50 | 12 |  |
| 101 | SBS防水胶 |  | 桶 | 10 | 163 |  |
| 102 | 小便感应器 |  | 个 | 30 | 138 |  |
| 103 | 坐便器 |  | 个 | 20 | 360 |  |
| 104 | 尿池 | 挂式 | 个 | 10 | 168 |  |
|  |  | 落地 | 个 | 10 | 480 |  |
| 105 | 蹲便器 |  | 个 | 10 | 75 |  |
| 106 | 坐便器法兰 |  | 个 | 20 | 12 |  |
| 107 | 蹲便器法兰 |  | 个 | 20 | 12 |  |
| 108 | 蹲便器进水密封圈 |  | 个 | 20 | 4 |  |
| 109 | 蹲便口 | 40*51 | 个 | 10 | 160 |  |
|  |  | 63*49 | 个 | 10 | 280 |  |
| 110 | upvc管子（加厚） | φ20 | 根 | 5 | 27 |  |
|  |  | φ25 | 根 | 5 | 32 |  |
|  |  | φ32 | 根 | 5 | 55 |  |
|  |  | φ40 | 根 | 5 | 45 |  |
|  |  | φ50 | 根 | 5 | 58 |  |
|  |  | φ65 | 根 | 5 | 65 |  |
| 111 | upvc活接（加厚） | φ20 | 个 | 5 | 12 |  |
|  |  | φ25 | 个 | 5 | 15 |  |
|  |  | φ32 | 个 | 5 | 20 |  |
|  |  | φ40 | 个 | 5 | 25 |  |
|  |  | φ50 | 个 | 5 | 40 |  |
|  |  | φ65 | 个 | 5 | 50 |  |
| 112 | upvc弯头（加厚） | φ20 | 个 | 5 | 6 |  |
|  |  | φ25 | 个 | 5 | 10 |  |
|  |  | φ32 | 个 | 5 | 11 |  |
|  |  | φ40 | 个 | 5 | 16 |  |
|  |  | φ50 | 个 | 5 | 17 |  |
|  |  | φ65 | 个 | 5 | 22 |  |
| 113 | 过丝机板牙 | 细丝 | 套 | 5 | 80 |  |
|  |  | 粗丝 | 套 | 5 | 80 |  |
| 114 | UPVC胶水 |  | 桶 | 5 | 15 |  |
| 115 | 花洒混合阀（铜） |  | 套 | 5 | 180 |  |
| 116 | 拖把池盆口（家装） | φ40 | 个 | 5 | 18 |  |
|  |  | φ50 | 个 | 5 | 20 |  |
| 117 | PVC伸缩节 | φ110 | 个 | 5 | 35 |  |
| 118 | PVC伸缩节 | φ50 | 个 | 5 | 25 |  |
| 119 | 止回阀铜制 | φ20 | 个 | 5 | 30 |  |
| 120 | 止回阀铜制 | φ25 | 个 | 5 | 40 |  |
| 121 | 止回阀铜制 | φ32 | 个 | 5 | 55 |  |
| 122 | 龙头阀芯铜制 | 通用 | 个 | 5 | 8 |  |
| 123 | pvc管卡 | 国标 | 个 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  | 5 | 0 |  |
| 124 | 胀管不锈钢 | 国标 | 个 | 5 | 4 |  |
| 125 | 活接铁质国标 | φ32 | 个 | 5 | 12 |  |
| 126 | 活接铁质国标 | φ40 | 个 | 5 | 18 |  |
| 127 | 活接铁质国标 | φ50 | 个 | 5 | 24 |  |
| 128 | 弯头铁制 | φ32 | 个 | 5 | 6 |  |
|  |  | φ40 | 个 | 5 | 7 |  |
|  |  | φ50 | 个 | 5 | 9 |  |
| 129 | 铁制对丝 | φ32 | 个 | 5 | 8 |  |
|  |  | φ40 | 个 | 5 | 9 |  |
|  |  | φ50 | 个 | 5 | 11 |  |
| 130 | ppy管子热水 | φ20 | 根 | 5 | 32 |  |
| 131 | ppy管子（热水） | φ25 | 根 | 5 | 55 |  |
| 132 | ppy管子（热水） | φ32 | 根 | 5 | 80 |  |
| 133 | ppy管子（热水） | φ40 | 根 | 5 | 100 |  |
| 134 | ppy管子（热水） | φ50 | 根 | 5 | 120 |  |
| 135 | ppy管子（热水） | φ63 | 根 | 5 | 140 |  |
| 136 | 臂碰双联（铜制） | φ32 | 套 | 5 | 150 |  |
| 137 | PPR内丝弯头 | Φ20 | 个 | 5 | 12 |  |
| 138 | PPR内丝弯头 | Φ25 | 个 | 5 | 15 |  |
| 139 | PPR内丝弯头 | Φ32 | 个 | 5 | 20 |  |
| 140 | PPR内丝弯头 | Φ40 | 个 | 5 | 25 |  |
| 141 | PPR内丝弯头 | Φ50 | 个 | 5 | 28 |  |
| 142 | PPR内丝弯头 | Φ63 | 个 | 5 | 30 |  |
| 143 | 内丝三通 | Φ20 | 个 | 5 | 13 |  |
|  | 内丝三通 | Φ25 | 个 | 5 | 15 |  |
|  | 内丝三通 | Φ32 | 个 | 5 | 23 |  |
|  | 内丝三通 | Φ40 | 个 | 5 | 28 |  |
|  | 内丝三通 | Φ50 | 个 | 5 | 35 |  |
|  | 内丝三通 | Φ63 | 个 | 5 | 45 |  |
| 144 | 地暖分水器（铜） | 三路 | 套 | 4 | 400 |  |
| 145 | 地暖分水器（铜） | 四路 | 套 | 3 | 480 |  |
| 146 | 地暖分水器（铜） | 五路 | 套 | 3 | 600 |  |
| 147 | 地暖分水器（铜） | 六路 | 套 | 3 | 750 |  |
| 148 | 地暖过滤球阀PERT（铜） | φ20 | 个 | 10 | 130 |  |
| 149 | 地暖过滤球阀PERT（铜） | φ25 | 个 | 10 | 150 |  |
| 150 | 球阀（铜） | φ20 | 个 | 10 | 25 |  |
| 151 | 球阀（铜） | φ25 | 个 | 10 | 35 |  |
| 152 | 地暖管 | φ16 | 卷 | 5 | 350 |  |
|  |  | φ20 | 卷 | 5 | 450 |  |
| 153 | 暖气片跑风（铜） |  | 个 | 10 | 4 |  |
| 154 | 暖气自动排气阀 | φ20 | 个 | 10 | 45 |  |
| 155 | 电焊条 | 2.5 | 包 | 5 | 30 |  |
|  |  | 3.2 | 包 | 5 | 35 |  |
| 156 | 自喷漆 |  | 瓶 | 20 | 10 |  |
| 157 | 二保焊丝 | 0.6-0.8 | 盘 | 5 | 55 |  |
| 158 | 激光焊丝 | 0.6-0.8-1.0 | 盘 | 2 | 100 |  |
| 159 | 304不锈钢焊丝 | 0.6-0.8-1.0 | 盘 | 2 | 100 |  |

*注：预估数量仅作为报价评估使用，不作为实际采购承诺，采购人有权根据实际需求对预估数量进行变化和调整。

四、服务要求：

1.所供产品必须符合国家现行质量标准和行业规范，同时满足医院招标文件中明确的规格参数要求，提供产品合格证、质检报告、出厂证明等文件。

2.涉及医用纯水、热水系统的材料，需满足卫生安全要求（如符合食品级或医用级标准），避免污染水质。

3.材料需具备耐用性、抗腐蚀性，适应医院潮湿环境及频繁使用场景。

4.按医院需求通知进行供货，常规产品24小时内送达，紧急需求（如设备维修急需配件）2～4小时内送达。建立应急供货机制，确保突发情况下产品优先、及时供应，避免影响医院应急维修及后勤保障工作。

5.产品在运输、装卸、搬运过程中，应保障工作人员及第三方人员人身及财产安全，如发生安全事故，均由供应商负责，给采购人造成的损失，由供应商负责赔偿。

五、合同履行期限：

- 1.合同履行期限：供货期1年，自合同签订之日起计算。

- 2.服务地点：甘肃医学院附属医院指定地点。

六、质保期：

质保期：1年，自产品验收合格之日起计算。

- 1.质保期内，供应商须提供7*24小时售后服务，若出现质量问题需无条件退换。

- 2.在接到医院质量问题反馈时，2小时内予以响应，24小时内完成退换，因此产生的一切相关费用和损失均由供应商承担。

- 3.每半年进行一次回访，了解产品供货的及时性、产品使用的稳定性等情况，免费提供产品使用维护培训、解答使用过程中的技术疑问，提供专业操作指导等服务。

七、付款方式：

根据甲方需求按月供货，产品经验收合格后，每月据实结算。

八、验收标准及要求

1.以国家及行业标准，招标文件、合同约定、经确认的产品样品为验收依据。

2.产品送达后，负责搬运并堆放至指定位置，堆放整齐。由医院管理科室专人对产品的外观、数量、规格、质量证明文件进行验收，双方签署产品验收清单。

3.验收时若遇不合格产品，由供应商免费退换货。若因产品不合格导致医院后勤保障工作受到影响，按合同约定的违约责任执行。

第四章  合同条款及合同格式

甘肃医学院附属医院后勤物资

水暖材料采购项目

政府采购合同

（此合同文本仅供参考，具体内容在中标后由双方协商确定）

项目编号：  CHHK-2025-125

采购单位：  甘肃医学院附属医院

成 交 人：

采购代理机构：甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司

年    月   日

甲方（招标人）：

乙方（成交人）：

根据      的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

| 序号 | 名称 | 采购内容 | 规格型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

      - 服务内容：

合同总额包括完成采购范围内全部货物采购及相关伴随服务等全过程的费用等。

注：货物名称内容必须与《采购文件》中货物名称内容一致。

      - 合同金额：

合同金额为（大写）：             元（¥            ）人民币。

      - 服务要求：

交付验收标准依次序对照适用标准为：

1.符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

2.符合《磋商文件》和《磋商响应性文件》中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项服务要求。

      - 交货期、交货方式及交货地点：

交货期：合同生效后    天内完成。

交货地点：甲方指定地点。

      - 付款方式：根据合同约定执行。

      - 质保期及售后服务要求：

本合同的质量保证期（简称“质保期”）为  / 年，质保期内乙方对所供货物实行包换、包退。

质保期内，如因非人为因素发现产品质量问题供货商应无条件退换。质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过     天则质保期重新计算。

      - 验收：

1.以国家及行业标准，招标文件、合同约定、经确认的产品样品为验收依据。

2.产品送达后，负责搬运并堆放至指定位置，堆放整齐。由医院管理科室专人对产品的外观、数量、规格、质量证明文件进行验收，双方签署产品送货验收清单。

3.验收时若遇不合格产品，由供应商免费退换货。若因产品不合格导致医院后勤保障工作受到影响，按合同约定的违约责任执行。

      - 违约责任与赔偿损失：

1.如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其它补救方法，赔偿费按合同总价款每天0.1%计收。

2.乙方未按照本合同约定的期限交付货物或提供服务，逾期超30日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付迟交设备或未提供服务的合同价30%的违约金。

3.货物经甲方验收不符合采购需求的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付验收未通过设备合同价30%的违约金。

4.如果甲方根据上述规定，终止了部分合同，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

      - 履约保证金：

在乙方不能履行本合同规定的任何一项义务的情况下，造成违约责任，甲方有权用履约保证金补偿其任何直接损失。

      - 争议的解决：

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

      - 不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

      - 税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

      - 其它：

本合同所有附件、《磋商文件》（含补充通知、澄清、答疑会议纪要等）、磋商响应性文件（含澄清等）、《成交通知书》均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的任何责任和义务。

      - 合同生效及其他：

本合同在甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改或补充协议作为本合同的一个组成部分。

本合同一式 陆 份，具有同等法律效力。甲方执 肆 份，乙方执 壹 份，代理机构 壹 份。

（此页无正文）

| 甲方（采购人）： 盖章： 地址： 电话： 传真： | 乙方（成交人）： 盖章： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 或被授权人： 日 期： | 法定代表人： 或被授权人： 日 期： |
| 账 号： 开户行： | 账 号： 开户行： |
| 鉴证方：甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司（盖章） 地 址：甘肃省平凉市崆峒区北门什字创慧中心） 电 话：18193312581 |  |

注：本合同中主要条款必须全部响应，但格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

第五章  磋商响应性文件格式

一 、磋商函

致：甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司

我方全面研究了“     （项目名称）”《磋商文件》（项目编号：      ），决定参加贵单位组织的本次投标。我方提交《磋商响应性文件》正本    份、副本

份并保证其真实性，并承诺，以下情况若未完全履行，愿无条件接受我方投标被拒绝的后果：

1.我方完全接受《磋商文件》要求的内容，愿承担该项目的实施和售后服务任务，并将履行《磋商文件》对成交人的要求和应承担的责任及义务。

2.我方已全面研究了《磋商文件》的所有内容，包括澄清文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项且无任何异议。

3.我方接受提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4.我方接受    天的投标有效期（如成交，有效期将延至合同终止日为止），在此期间我方将受此约束。

5.我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

6.如我方成交，将按《磋商文件》中的规定在取得《成交通知书》前向甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司一次性支付相关费用。

投标有关的一切资金往来请使用以下账户：

开户行：                       户  名：

账  号：                       税  号：

7.如我方成交，《成交通知书》将选择          方式领取（下列方式二选一）：

（1）快递（提供详细准确的通讯信息）

地  址：                联系人：                电  话：

（2）自取（到甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司）

地  址：甘肃省平凉市崆峒区北门什字创慧中心

联系电话：18193312581

单位公章：

法定代表人或被授权人签字：

年     月     日

- 磋商报价一览表

- 项目名称：

- 项目编号：

| 总金额（万元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 备注 |  |

注：

1.请严格按照“投标报价一览表”格式填写，投标人报价时应详细阅读招标文件报价要求并自行考虑市场风险以及价格合理性。

2.投标报价一览表中报价应与投标函一致。

3.采购人不接受任何形式的选择性优惠报价。

4.乙方所报价格包含：本项目费用涵盖生产或采购、运输、装卸、搬运、保险及售后以及所有成本、管理费、利润、税金和各类相关风险费用等，即项目完成前产生的所有费用均包含在内。

供应商名称：               （单位公章）

法定代表人或被授权人：         （签字）

日    期：           年      月       日

- 分项报价表

项目名称：

项目编号：

价格单位：人民币/元

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按表中要求分项报价并对分项报价进行详细说明。

2.分项报价表中单价报价不得超出单价最高限价。

供应商名称：               （单位公章）

法定代表人或被授权人：         （签字）

日    期：           年      月       日

四、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                   系                  （投标名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证 复印件正面（盖公章） | 法定代表人身份证 复印件反面（盖公章） |
| --- | --- |

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

## 日期：          年          月          日
五、法定代表人授权书

本授权书声明：我单位的                （法人代表姓名、职务）代表本单位授权

（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就                                 项目的投标及合同的执行、完成和保修，以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

| 法定代表人身份证 复印件（盖公章） | 被授权人身份证 复印件（盖公章） |
| --- | --- |

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人（签字）：

法人授权代表（签字）：

日期：         年         月         日

六、商务条款偏离表

项目名称：                             包段：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件的 商务要求 | 磋商响应性文件的 商务响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应对《磋商文件》商务文件组成内容和合同部分服务条款给予逐条响应，以自己所能提供证明文件的内容予以填写，而不应复制《磋商文件》的商务要求作为响应内容。对响应有偏离的说明偏离的内容。

供应商名称：                    （单位公章）

法定代表人或被授权人：                （签字）

日    期：            年     月     日

七、供应商资格声明

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政 编码 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

八 、参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

法定代表人或被授权人签字：

职务：

承诺方名称（公章）：

日期：          年     月     日

九、近三年（2022年8月1日至今）已完成或在执行类似项目一览表

（无业绩者不提交此项）

价格单位：人民币/万元

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目） | 合同金额 | 已结算金额 | 完成日期 | 采购人联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒或造假，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

- 2.以上业绩须提供证明材料，以中标（成交）通知书和采购合同为依据。

## 十、技术规格偏离表

项目名称：                        包段：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应逐条如实填写技术偏离表，否则将按负偏离进行扣分。

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

## 十一、其他佐证材料

## （包括但不限于商务和技术评分标准内的要求的材料）投标人可根据本次采购内容及公司实际能力提供有利于投标人的其他证明材料。

## （十二）-1中小企业声明函（货物）

## （非中小微企业不提供）

## 本公司（联合体）郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、包段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

## 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （ 企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

## 2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （ 企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

## ……

## 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形也不

## 存在与大企业的负责人为同一人的情形。

## 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

职务：

承诺方名称（公章）：

## 日   期：            年            月        日

## 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## （十二）-2中小企业声明函（工程、服务）

## 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号 ）的规定， 本公司（联合体）参加（ 单位名称 ） 的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。 相关企业（含联合体中的中小

## 企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

## 1.（标的名称），属于（采购文件中明确所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

## 2.（标的名称），属于（采购文件中明确所属行业）；承建（承接）企业

## 为（企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

## ……

## 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

## 不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

## 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

职务：

承诺方名称（公章）：

## 日   期：            年            月        日

## 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## （十二）-3《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	    单位的 	    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

职务：

承诺方名称（公章）：

日   期：          年          月        日

说明：

- 填写本声明函时应详细阅读《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号），投标人不满足此要求则无须提供，一旦提供将视为满足其要求，如有虚假，将依法承担相应责任。

## （十二）-4监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本单位为符合条件的监狱单位， 且本单位参加    单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

职务：

承诺方名称（公章）：

日   期：           年           月        日

说明：

填写本声明函时应详细阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），投标人不满足此要求则无须提供，一旦提供将视为满足其要求，如有虚假，将依法承担相应责任。

## （十三）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46 号

## 各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

## 为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

## 附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

## 财政部工业和信息化部

## 2020 年12 月18 日

## 政府采购促进中小企业发展管理办法

## （此管理办法只做划分依据，不作为投标文件内容）

## 第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

## 第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

## 第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购 需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

## 第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的， 享受本办法规定的中小企业扶持政策：

## （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

## （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

## （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

## 第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营 年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

## 第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。 符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

## （一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

## （二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

## （三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

## （四）框架协议采购项目；

## （五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。 除上述情形外， 其他均为适宜由中小企业提供的情形。

## 第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

## 第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

## （一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

## （二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

## （三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

## 第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%～10%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%～5%作为其价格分。

## 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%～3%（工程项目为1%～2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其 价格得分的1%～2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

## 第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

## 第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函（附1）》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

## 第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

## （一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

## （二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

## （三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

## （四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

## （五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

## （六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

## （七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

## 第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当对中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

## 第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。 鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

## 第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务 供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

## 第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

## 第十八条 主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

## 第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定的要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

## 第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

## 第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽 职守、徇私舞弊等违法违纪行为的， 依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

## 第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

## 第二十三条关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

## 第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。第二十五条 本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）

## 同时废止。

标明正/副本

1.磋商响应性文件封面格式

磋商响应性文件

（商务标和技术标）

项目名称：

项目编号：

供应商：×××××××（加盖公章）

法定代表人或被授权人：×××（签字）

投标日期：××××年×月×日