**主要标的信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目内容** | | **数量** | **单位** | **投标单价（元)** | **投标总价(元)** |
| 活性炭 | | 10 | 袋 | 280 | 2800 |
| 树脂 | | 16 | 袋 | 230 | 3680 |
| pp棉 | | 100 | 支 | 27 | 2700 |
| 石英砂 | | 16 | 袋 | 95 | 1520 |
| 先导式电磁阀 | | 12 | 个 | 300 | 3600 |
| 反渗透净水处理滤芯 | | 6 | 套 | 4150 | 24900 |
| 玻璃钢软化罐 | | 2 | 个 | 3200 | 6400 |
| 超低温模块式空气源热泵机组 | | 2 | 台 | 63000 | 126000 |
| 智能水垢防控机组 | | 1 | 台 | 25800 | 25800 |
| 补水电动阀 | | 1 | 套 | 2550 | 2550 |
| 触摸屏更换 | | 1 | 个 | 8800 | 8800 |
| 人工编程 | | 1 | 组 | 22000 | 22000 |
| 空气能化学清洗 | | 2 | 台 | 1800 | 3600 |
| 空气能加氟 | | 2 | 台 | 1000 | 2000 |
| 控制柜变频面板 | | 1 | 个 | 1600 | 1600 |
| 自来水加药 | | 1 | 罐 | 1800 | 1800 |
| 浴室淋浴混水阀、淋浴喷头 | | 167 | 套 | 900 | 150300 |
| 阻垢剂 | | 2 | 桶 | 1600 | 3200 |
| 法兰阀门公称直径(mm)65～80 | | 5 | 个 | 30.84 | 154.2 |
| 法兰阀门公称直径(mm)32～50 | | 8 | 个 | 15.73 | 125.84 |
| 焊接法兰阀 公称直径(mm以内)80 | | 2 | 个 | 136.27 | 272.54 |
| 焊接法兰阀 公称直径(mm以内)65 | | 3 | 个 | 110.85 | 332.55 |
| 焊接法兰阀 公称直径(mm以内)50 | | 4 | 个 | 85.88 | 343.52 |
| 焊接法兰阀 公称直径(mm以内)50 | | 4 | 个 | 85.88 | 343.52 |
| 低压管件 橡胶可挠性接头安装  公称直径(mm以内)50 | | 4 | 个 | 31.48 | 125.92 |
| 一般碳钢管拆除 公称直径(mm)100 | | 7 | 10m | 75.32 | 527.24 |
| 一般碳钢管拆除 公称直径(mm)50 | | 1 | 10m | 50.15 | 50.15 |
| 室内管道 钢管(焊接)  公称直径(mm以内)80 | | 4 | 10m | 271.38 | 1085.52 |
| 室内管道 钢管(焊接)  公称直径(mm以内)65 | | 3 | 10m | 236.27 | 708.81 |
| 室内管道 钢管(焊接)  公称直径(mm以内)50 | | 1 | 10m | 168.96 | 168.96 |
| 绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57以下 | | 0.83 | m3 | 635.43 | 527.4069 |
| 电器控制系统 | |  |  |  |  |
| 触摸屏拆除 | | 1 | 项 | 300 | 300 |
| 触摸屏 | | 1 | 台 | 500 | 500 |
| 钢制桥架（高+宽mm以下）500 | | 2 | 10m | 121.83 | 243.66 |
| 导管内电缆拆除 电缆重量 (kg/m以内)3 | | 0.4 | 100m | 178.99 | 71.596 |
| 明电线管拆除 砖,混凝土结构配管电线管公称口径 （mm以内）32 | | 0.3 | 100m | 385.53 | 115.659 |
| 管内穿线拆除 导线截面 （mm2以内）4 | | 1.5 | 100m | 24.6 | 36.9 |
| 钢制槽式桥架(宽+高mm以下)150 | | 2 | 10m | 228.13 | 456.26 |
| 桥架支撑架 | | 0.12 | 100kg | 494.84 | 59.3808 |
| 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 公称口径(mm以内)20 | | 0.3 | 100m | 829.06 | 248.718 |
| 铜芯电力电缆敷设 电 | | 0.4 | 100m | 674.46 | 269.784 |
| 户内 干包终端头1kV以下(截面mm2以下)35 | | 4 | 个 | 87.84 | 351.36 |
| 管内穿线 照明线路导线截面(mm2以内)2.5 | | 1 | 100m单线 | 92.71 | 92.71 |
| 管内穿线 多芯软导线(二芯以内) 导线截面(mm2以内)2.5 | | 0.5 | 100m单根 | 83.02 | 41.51 |
| 阻垢剂 | | 2 | 桶 | 1600 | 3200 |
| 法兰阀门公称直径(mm)65～80 | | 5 | 个 | 30.84 | 154.2 |
| 法兰阀门公称直径(mm)32～50 | | 8 | 个 | 15.73 | 125.84 |
| 焊接法兰阀 公称直径(mm以内)80 | | 2 | 个 | 136.27 | 272.54 |
| 焊接法兰阀 公称直径(mm以内)65 | | 3 | 个 | 110.85 | 332.55 |
| 焊接法兰阀 公称直径(mm以内)50 | | 4 | 个 | 85.88 | 343.52 |
| 焊接法兰阀 公称直径(mm以内)50 | | 4 | 个 | 85.88 | 343.52 |
| 低压管件 橡胶可挠性接头安装 公称直径(mm以内)50 | | 4 | 个 | 31.48 | 125.92 |
| 一般碳钢管拆除 公称直径(mm)100 | | 7 | 10m | 75.32 | 527.24 |
| 一般碳钢管拆除 公称直径(mm)50 | | 1 | 10m | 50.15 | 50.15 |
| 室内管道 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)80 | | 4 | 10m | 271.38 | 1085.52 |
| **合计** | **小写：¥407364.71元 大写：人民币肆拾万柒仟叁佰陆拾肆元柒角壹分** | | | | |