中国人民银行甘肃省分行西楼视频监控系统改造项目

（二次）招标公告

兰州正泽招投标代理有限公司受中国人民银行甘肃省分行的委托，就中国人民银行甘肃省分行西楼视频监控系统改造项目（二次）以公开招标的方式进行采购，欢迎符合条件的供应商前来参加。

- 项目基本情况

项目编号：LZ2026--GK003(S1)

项目名称：中国人民银行甘肃省分行西楼视频监控系统改造项目（二次）

采购方式：公开招标

预算金额：113.41万元（人民币）

最高限价（如有）：113.41万元（人民币）

实施地点：兰州市城关区东岗西路698号（省分行办公楼西楼）。

本项目(不接受)联合体投标。

采购需求：

包一（货物类）：为中国人民银行甘肃省分行办公楼西楼采购安装监控摄像设备，实现对公共区域无死角监控录像。投标人须负责监控系统开发及软硬件安装调试，保证视频监控系统运行正常，各项功能有效实现，且视频数据存储与调取正常。

新建视频监控系统须实现与甘肃省分行机关办公大楼现有视频监控设备兼容接入（现有设备品牌型号：海康威视 DS-2CD4120F-IZ、海康威视 DS-FCN2007-VIM），同时满足国产化要求，软硬件与现有设备数据完美适配，确保系统运行流畅、无故障。

采购标的中的内存需完全适配甘肃省分行现有服务器（现有服务器品牌型号：H3C UniServer R4930G7、芯片为海光5480）。

合同履行期限：到货期限为自合同签订之日起30日内；项目完工期限为自合同签订之日起90日内（完成安装、调试、集成）。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

①供应商具备中国境内注册的企业独立法人资格，提供三证合一的营业执照（复印件加盖公章）；

②供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供由会计师事务所出具的2024年度或2025年度财务审计报告复印件加盖公章，或提供近半年内（2025年12月至2026年6月）由供应商基本户开户银行出具的资信证明（可提供原件也可提供复印件）并加盖公章；

③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近一年内（2025年5月至2026年6月）任意一个月本单位缴纳税收（增值税或企业所得税）的相关证明和社保缴纳的相关证明（复印件加盖公章），依法免税的供应商，应提供相应的证明材料（复印件加盖公章）；

④供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商提供承诺书，并加盖公章）；

⑤提供本单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的相关证明（提供声明函加盖公章）；

⑥法定代表人个人有效身份证明复印件加盖公章；

⑦法定代表人授权委托书（原件）及被授权人个人有效身份证明复印件加盖公章；

⑧供应商近三年未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn) 渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则其此次投标将被拒绝（以采购代理机构在开标评审当天的现场查询结果为准，采购代理机构将通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询供应商信用记录，并采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存）；

⑨本项目不接受联合体投标，项目执行过程中不转包、不分包（提供承诺书并加盖公章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）包一（货物类）非专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定，对小微企业产品报价给予 10% 的价格扣除，用扣除后价格参与评审。根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予10%的扣除。根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除。

- 获取招标文件：

时间：2026年5月22日至2026年5月28日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：兰州正泽招投标代理有限公司（兰州市城关区甘南路39号商务宾馆写字楼四楼）。

方式：线上邮箱获取（请于2026年5月28日17:00前,将“营业执照、法人代表身份证明、法定代表人授权委托书、被授权人身份证明”以上材料提供复印件并加盖公章，扫描成一个PDF，发送至zzzb666@126.com。邮件主题为“（项目名称+包号）”，邮件正文为“（供应商名称、联系人、联系方式、邮箱号）”。

售价：￥0.0 元（人民币），本公告包含的招标文件售价总和。

- 投标文件提交截止时间、开标时间和地点：

1.提交截止时间：2026年6月11日14时00分之前（北京时间）。

2.开标时间：2026年6月11日14点00分（北京时间）。

3.地点：兰州正泽招投标代理有限公司开标厅（兰州市城关区甘南路39号商务宾馆写字楼四楼），逾期不予受理。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

本项目共2个包，包一和已中标包二中标人须做好设备到场、安装调试与装修施工的工序衔接，加强交叉作业配合，服从招标人统一调度，确保项目整体工期、质量与安全可控。

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：中国人民银行甘肃省分行

地址：兰州市城关区东岗西路698号

联系方式：张工  0931-8800678

2.采购代理机构信息

招标代理机构：兰州正泽招投标代理有限公司

地址：兰州市城关区甘南路39号商务宾馆写字楼四楼

联系方式：曾永洁  王玲

联系电话：8824333   8892333

电子邮件：zzzb666@126.com

3.项目联系方式

联系人：曾永洁  王玲

联系电话：8824333   8892333

电子邮件：zzzb666@126.com