采购内容

一、采购内容：

医院影像平台维保服务项目

二、采购预算

本项目采购总预算为120000元，超过预算价视为无效报价。

三、采购需求

1、项目概况

随着影像平台系统的持续使用，维保工作的重要性越发突出，系统在我院实际运行过程中，由于网络、通信及数据交换等方面的原因，偶尔会出现一些影响工作正常进行的状况发生，为应对突发情况，以适应业务科室的日常工作需求。

2、服务内容

为医院提供影像平台系统及相关的服务器设备、操作系统、数据库和存储设备的技术咨询服务，保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高信息系统的整体服务水平。同时，根据用户系统日常运行情况，提供医院信息系统的整体建设咨询建议和规划方案，更好的为医院的信息化发展提供有力的保障。

3、技术要求

3.1.服务总体要求：

投标方能提供影像平台系统正常运行的技术维护服务，预防故障的发生、及时排除突发故障，确保系统正常稳定运行。

3.2.服务的地点和内容：

（1）服务地点：医院现场

（2）服务期限：自合同签订之日起2年。

（3）服务内容：

3.2.1服务目标

为医院提供影像平台系统相关的服务器设备、操作系统、数据库和存储设备的技术咨询服务，保证系统的正常运行。同时，根据用户系统日常运行情况，提供医院影像平台系统的功能完善、升级建议，同时预防故障的发生、及时排除突发故障，确保系统正常稳定运行，更好的为医院的信息化发展提供有力的保障。

3.2.2.服务范围

影像平台运行维保，并完善与自助机系统、排队系统等其它拟接入运行的第三方系统接口。

| 序号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院统一影像数据中心模块 | 影像采集、标准化、数据备份 |  |
| 2 | 临床影像调阅模块 | 医生工作站调阅、影像浏览工具 |  |
| 3 | 系统集成与接口模块 | 院内系统集成、外部系统对接 |  |
| 4 | 系统管理与安全模块 | 权限管理、安全审计、系统监控、运维管理 |  |

3.2.3.具体内容：

（1）应用咨询服务

应用咨询服务包括：针对影像平台所运行的服务器、存储设备、数据库等日常运行监控及故障提供技术咨询服务，远程指导维护人员进行故障判断和恢复；同时根据用户系统日常运行环境，提供用户信息系统的整体建设咨询建议和规划方案。

（2）现场服务

现场服务包括：针对影像平台所运行的服务器、存储设备、接口等发生故障，通过远程指导维护人员仍无法进行故障判断和恢复时，应用户要求提供现场服务。

（3）软件客户化服务

软件适应性修改包括：为满足业务需要，配合用户进行修改（服务期内不超过4次）。

（4）新设备接入

根据医院发展需要，维保期内无偿接入新增设备。

（5）定期技术巡检

每半年进行一次技术巡检，对系统的安全性、使用性能和使用环境进行全面的评估和检查。